
建设项目环境影响报告表

	项目名称：
	岩子头生态修复光伏电站220kV永久

	
	送出线路工程

	建设单位（盖章）：
	禄劝万佳光伏发电有限公司   


编制单位：云南境清环保咨询有限公司
编制时间： 2024年4月

目    录
1一、建设项目基本情况


24二、建设内容


24地理位置


项目组成及规模
17

31总平面及现场布置


36施工方案


38其他


40三、生态环境现状、保护目标及评价标准


40生态环境现状


49与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题


50生态环境保护目标


54评价标准


56其他


57四、生态环境影响分析


57施工期生态环境影响分析


65运营期生态环境影响分析


74选址选线环境合理性分析


77五、主要生态环境保护措施


77施工期生态环境保护措施


81运营期生态环境保护措施


83其他


85环保投资


86六、生态环境保护措施监督检查清单


90七、结论

 



专题列表
1、岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程生态影响专题评价报告
2、岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程电磁环境影响专题评价报告
附录：

附录1、评价区维管植物名录

附录2、评价区脊椎动物名

附件

附件1：环评委托书；

附件2：云南电网有限责任公司关于昆明市禄劝县岩子头生态修复光伏电站接入系统方案的意见（云电规划﹝2023﹞593号）；
附件3：《昆明市发展和改革委员会关于岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程项目核准的批复》（昆发改能源〔2023〕62号）；

附件4-1：禄劝彝族苗族自治县人民政府《关于岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程项目路径走向的函》；

附件4-2：富民县人民政府《关于岩子头生态修复光伏电站220KV送出线路路径（富民段）的意见函》；
附件5：本工程三区三线查询意见；

附件6-1：禄劝彝族苗族自治县水务局关于征求岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程意见的复函；

附件6-2：富民县水务局关于岩子头生态修复光伏电站220KV送出线路核准等事宜的函的回复；
附件7-1：禄劝彝族苗族自治县林业和草原局关于《岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程项目征询意见》的回函；

附件7-2：富民县林业和草原局关于协助完成岩子头生态修复光伏电站220KV送出线路核准等事宜函的回复；
附件8：昆明市生态环境局禄劝分局关于《中清能禄劝县岩子头200MW生态修复光伏电站项目环境影响报告表》的批复。

附件9：昆明市生态环境局关于《220kV三朵输变电工程环境影响报告表》的批复。

附件10 类比监测报告FSJC2021126（220kV虹山输变电工程）

附件11 与云龙水库输水管线符合性 
附件12岩子头生态修复光伏发电220kV送出线路工程声环境、电磁环境现状监测报告

附件13：营业执照

附图：

附图1：项目地理位置示意图；

附图2：本项目线路走向示意图；

附图3：塔基型式一览图；
附图4：基础型式一览图；

附图5：本项目周边水系图；
附图6：本项目与云南省主体功能区划关系图；

附图7：本项目与云南省生态功能区划关系图；
附图8：土地利用现状图；

附图9：植被利用现状图；

附图10：项目现状监测点位图；

附图11：本项目与云南省鸟类迁徙通道的位置关系图；

附图12：项目与云南省生物多样性保护优先区域区划图符合性。
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程

	项目代码
	2401-530100-04-05-479370

	建设单位联系人
	徐汉波
	联系方式
	18910177257

	建设地点
	云南省昆明市禄劝县、富民县

	地理坐标
	起点：经度102°35′13.43″,纬度25°50′20.94″；
终点：经度102°40′22.15″,纬度25°30′25.88″；

	建设项目
行业类别
	55-161输变电工程
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	总占地：1.91hm2
永久占地：1.21hm2
临时占地：0.7hm2
线路总长：48.5km

	建设性质
	(新建（迁建）
(改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	昆明市发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	昆发改能源〔2023〕62号

	总投资（万元）
	8640
	环保投资（万元）
	62

	环保投资占比（%）
	0.72
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否
□是：                             

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），本项目不属于需要设置地表水、地下水、大气、噪声、环境风险专项评价的建设项目类别。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）中的专题评价设置原则“涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居民、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目”需要设置生态专题评价。本工程涉及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》中规定的环境敏感区，因此，设置生态专题评价。
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中“附录B”要求及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）中专项评价设置原则，本报告需设电磁环境影响专题评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	（一）产业政策符合性分析

本项目属国家发展和改革委员会公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》和中的第一类鼓励类（电力——电网改造与建设，增量配电网建设）项目，符合国家现行产业政策。
（二）电网规划符合性分析

2029年9月22日，取得了云南电网有限责任公司《关于昆明市禄劝县岩子头生态修复光伏电站接入系统方案的意见》（云电规划﹝2023﹞593号，附件2）该文件将岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程纳入电网规划，该项目的建设符合电网公司的规划。

（三）与《云南省主体功能区规划》的符合性分析

根据云南省不同区域的资源环境承载力、现有开发密度和未来发展潜力，2014年1月云南省人民政府批复的《云南省主体功能区规划》，将云南省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。

根据云南省主体功能区划分总图，本工程涉及昆明市禄劝县、富民县。富民县属于国家集中连片重点开发区域。该区域的功能定位为：我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地，承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地；我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群；全省跨越发展的引擎，我国西南地区重要的经济增长极。禄劝县属于国家农产品主产区，农产品主产区是保障粮食产品和主要农产品供给安全的基地,全省农业产业化的重要地区,现代农业的示范基地,农村居民安居乐业的美好家园,社会主义新农村建设的示范区。农产品主产区要以大力发展高原特色农业为重点,切实保护耕地,稳定粮食生产,发展现代农业,增强农业综合生产能力,增加农民收入,加快建设社会主义新农村,有效增强农产品供给保障能力,确保国家粮食安全和食品安全。
本工程为电力供应设施建设，主要进行电力供应和输送，项目的建设为当地居民、工业、企业提供电力资源，提高片区的电网可靠性，有利于促进地区的经济发展；且本工程作为线性工程，塔基占地为间歇式点状占用，单个塔基占地面积较小，对当地发展影响很小。因此，本工程的建设符合《云南省主体功能区规划》的要求。
（四）与《云南省生态功能区划》的符合性分析
本项目工程线路经过昆明市禄劝县、富民县，对照《云南省生态功能区划》，属于Ⅲ1-7禄劝、武定河谷盆地农业生态功能区，位于禄丰县东部，禄劝、武定、富民、安宁、西山区部分区域，面积2801.75平方公里。主要生态特征为滇中红岩高原与滇东石灰岩山地的交错地带，以河谷盆地地貌为主，降雨量900-1000毫米。现存植被以云南松林为主，主要土壤类型为红壤和紫色土主要生态问题为土地垦殖过度存在的土地质量和数量的下降，土地退化和农业生态环境恶化的潜在威胁，主要功能为生态农业建设，保障昆明城市发展的农副产品供应发展方向为保护农田环境质量，改进耕作方式，推行清洁生产，防止农田农药化肥污染因此，本项目的建设与功能区的发展方向不矛盾，符合Ⅲ1-7禄劝、武定河谷盆地农业生态功能区的要求。

综上，本项目的建设与《云南省生态功能区划》的相关规定不冲突。
（五）与“三线一单”的符合性分析

①生态保护红线符合性分析
本工程新建架空线路建设区域涉及昆明市禄劝县、富民县。前段位于昆明市禄劝县境内，总长约43.7km，后段位于昆明市富民县境内，总长约4.8km。

本项目工程塔基永久占地及临时占地均不涉及生态保护红线。线路塔基G93-G94之间跨越生态红线段线路长度为273.4m，G96-G97之间跨越生态红线段线路长度为403.4m，G98-G99之间跨越生态红线段线路长度为512.2m，总计1.189km线路跨越生态保护红线，项目线路采用高塔跨越架设。在线路跨越生态保护红线段，不设置牵张场、跨越场、车行便道等。

本工程拟建架空线路选线时已避开线路沿线分布密集的生态保护红线，但由于线路受地形、已建线路、居民点等限制，在塔基G93-G99附近需跨越生态红线，不在红线保护范围内立塔，采用无害化跨越并尽量缩短跨越生态保护红线长度，跨越位置选择植被较稀疏处，避开植被茂密区域，采取高跨方案，避免砍伐通道，以减少植被破坏，保护好现有植被及动物生境，最大限度减小了对生态保护红线的影响。

本工程的建设与昆明市“三线一单”环境分区管控要求不冲突。

②环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

昆政发〔2021〕21号：到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。

到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

本工程情况：

工程所在区域环境质量要求及现状情况如下表所示：
表1-3   工程所在区域环境质量要求及现状情况
要素

功能区划

现状

数据来源

环境空气

二类

二类

2022年度昆明市生态环境状况公报
地表水

普渡河：Ⅳ类

普渡河：III类

2022年度昆明市生态环境状况公报
声环境

输电线路跨越滇中环线高速公路及公路红线两侧50m范围线路执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域执行1类标准

500kV厂口变及220kV中屏站、220kV三朵变区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

新建架空线路沿线：1类且满足4a类
本次环评环境质量现状监测

电磁环境

电场强度限值：4000v/

磁感应强度限值：100uT
电场强度＜4000v/

磁感应强度＜100uT

本次环评环境质量现状监测

本工程所在区域主要为禄劝县、富民县。根据生态环境质量公报及现状监测结果可知，工程区域的声环境、大气环境、电磁环境均能够满足相应的标准要求。

本工程属非生产性建设项目，运营期不产生污水、废气、噪声、固废等。运营后对周边环境质量现状影响较小，所在区域各环境要素环境质量现状可维持现有水平，不会降低工程区域环境质量，符合环境质量底线要求。
③资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

昆政发〔2021〕21号：按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。

本工程情况：本工程为输变电项目，不属于能源开发、利用项目，仅建设期消耗少量能源，运营期不涉及能源消耗；施工期耗水量也非常小，完全不会对区域水资源造成影响；工程占地面积较小，占地符合工程所在地当地土地利用规划。因此工程建设符合区域资源利用上线要求。

④环境准入负面清单

环境准入负面清单指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、资源开发利用等禁止和限制的环境准入情形。
本工程不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型，不在区域负面清单内，因此本工程应为环境准入允许类别。对照昆政发〔2021〕21号，本工程位于昆明市禄劝县、富民县。涉及的环境保护单位元为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元，其符合性如下表1-4、1-5、1-6、1-7所示
表1-4  昆政发〔2021〕21号昆明市环境管控单元生态环境总体准入要求对照一览表
维度
清单编制要求
准入要求
本工程情况

符合性

空间布局约束

限制开发建设活动的要求
（1）严格控制滇池、螳螂川等水污染严重地区高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换

（2）牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境区进行分区管控。
（1）本工程为输变电工程，不属于高污染、高耗水行业

（2）不涉及
符合
污染物排放管控

允许
排放

要求
（1）区域内COD允许排放量不得超过1.44万吨，氨氮允许排放量不得超过0.50万吨

（2）环境空气质量总体保持优良，区域内二氧化硫排放量控制在10.06万吨/年以下、氮氧化物排放量控制在9.32万吨/年以下。
（1）本工程运营期不产生废水、废气、固废等。
（2）本工程运营期不涉及二氧化硫、氮氧化物排放；
符合
现有

提升级改造
（1）主城建成区生活垃圾无害化处理率达到100%，县城（建成区）生活垃圾无害化处理率达到80%以上，建制镇生活垃圾无害化处理率达到70%以上，特殊困难地区可适当放宽。工业固体废物处置利用率95%以上，秸秆综合利用率达到90%以上

（2）按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。
（1）不涉及
（2）不涉及；
符合
环境风险防控

联防联控要求
严格控制长江、珠江两大水系干流沿岸和滇池、阳宗海流域的石化、化工、有色金属冶炼等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。

强化与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气应急联动。
（1）本工程不属于石化、化工、有色金属冶炼等项目环境风险行业

（2）本工程运营期不排放大气污染物
符合
资源利用效率

水资源利用效率要求
水资源利用效率持续提高，完成省级下达的水资源利用效率目标要求。
本工程建设期仅消耗少量水资源，运营期不耗水。
符合
能源利用效率要求
能源利用效率持续提高，完成省级下达的能源利用效率目标。
本工程运营期不消耗能源
符合
碳排放
强度控制要求
（1）全市绿色低碳产业结构基本形成，能源生产和消费结构进一步优化，实现单位地区生产总值二氧化碳排放量完成省下达任务

（2）非化石能源消费占能源消费总量比重达到20%。
（1）本工程运营期不排放二氧化碳等大气污染物

（2）本工程运营期不消耗石化能源
符合
表1-5 昆政发〔2021〕21号禄劝县环境管控单元生态环境总体准入要求对照一览表
单元名称
单元

分类
管控要求
本工程情况

符合性

禄劝彝族苗族自治县生态保护红线优先保护单元

优先保护单元
空间布局约束

1.自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域严格禁止开发或生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定

2.禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类

3.饮用水水源一级保护区内禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除

4.禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。

1.工程不涉及自然保护区

2.工程不涉及使用剧毒、高残留农药、花费、炸药等行为

3.工程为电力基础设施建设项目，属非生产性建设项目；工程不涉及饮用水水源地一级保护区
4.工程为新建非生产性项目，运营期不产生废水，不属于高污染、高耗水行业
符合
污染物排放管控

生态保护红线相关管控办法出台后，依据其管理规定执行。

本工程在塔基G93-G99附近需跨越生态红线，不在红线保护范围内立塔，采用无害化跨越并尽量缩短跨越生态保护红线长度。已告知建设单位建设前须向主管部门履行穿越手续。
符合
环境风险防控

1.提高饮用水水源地环境监测能力。

2.建立饮用水水源地风险防范机制。

3.加强水源保护区内公路危险化学品运输的管理，建立完善应急预案，全面提高预警能力。

1.不涉及；

2.不共存运营期不对饮用水产生风险，不涉及；

3.本工程不涉及运输危险化学品。
符合
禄劝彝族苗族自治县饮用水源地优先保护单元

优先保护单元
空间布局约束

按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》进行管理。

输电线路为线性基础设施项目，不属于排放污染物的建设项目，施工期间严格按照环评报告中第5章节提出的措施要求进行施工，不会污染水体；运行期不产生废水、废气、固废，运营期不会对水库水源产生不利影响。

符合
污染物

排放管控

1.在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。

2.饮用水地表水源准保护区内改建建设项目，不得增加排污量。

3.饮用水地表水源一级保护区内已设置的排污口必须拆除。

1.不涉及；

2.不涉及；
3.不涉及
符合
环境风险防控

1.提高饮用水水源地环境监测能力。

2.建立饮用水水源地风险防范机制。

3.加强水源保护区内公路危险化学品运输的管理，建立完善应急预案，全面提高预警能力。

1.不涉及；

2.不涉及；
3.本工程施工期及运营期均不涉及运输危险化学品。
符合
禄劝彝族苗族自治县一般生态空间优先保护单元

优先保护单元

空间布局约束

限制开发区域的要求进行管理，严格限制大规模开发建设活动。以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业。

工程所在禄劝县主体功能为农产品主产区，本工程为电力基础设施建设项目，属非生产性建设项目，工程建设过程中除严格落实生态环境保护基本要求之外，通过尽量缩减塔基数量及占地面积、优化施工工艺、减小植被破坏等减缓措施，及植被恢复等补偿措施，不会对区域主体功能产生不利影响
符合
污染物排放管控

1.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物

2.禁止围湖造田和侵占江河滩地

3.畜禽养殖严格执行禁养区规定。对草原实行以草定蓄、草蓄平衡制度，禁止过度放牧。

1.不涉及
2.不涉及

3.不涉及
符合
禄劝彝族苗族自治县一般管控单元

一般管控单元

空间布局约束

1.禁止一切破坏水环境生态平衡的活动及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动

2.禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物

3.禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类

4.禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头

5.禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。

1.工程输电线路设计采用架空线路，线路无法避让集中林区时，采取了高塔跨越林区，不砍伐线路通道，塔基位置尽量选择荒草地，最大限度维持沿线原始生态环境；工程在后续实施中还将按照环境保护法律法规和环境影响评价文件要求开展环境保护设计以落实各项生态保护措施和要求，对生态环境的影响可降至最低，不会对区域生态功能造成破坏；
2.工程为电力基础设施建设项目，运营期不产生废水、固废等；
3.工程为电力基础设施建设项目，不涉及使用剧毒和高残留农药、不涉及滥用化肥、不涉及炸鱼、捕鱼等行为；
4.工程为电力基础设施建设项目，不涉及管控禁止行为；
5.工程为新建非生产性项目，运营期不产生污水，不属于高污染、高耗水行业。
符合
环境风险防控

1.防范农业面源污染，实现畜禽粪污资源化利用

2.禁止高毒高风险农药使用

3.建立环境风险预测预警体系，完善突发环境事件应急预案，提高预警能力。

1.工程不涉及畜禽养殖；

2.工程不涉及使用高毒高风险农药；

3.本次评价要求工程建设完成后，建设单位应按相关要求编制突发环境事件应急预案向主管部门申请备案并发布实施，并定期演练。
符合
表1-6  昆政发〔2021〕21号富民县环境管控单元生态环境总体准入要求对照一览表
单元名称
单元
分类
管控要求
本工程情况

符合性

富民县一般生态空间优先保护单元
优先保护单元
空间布局约束
限制开发区域的要求进行管理，严格限制大规模开发建设活动。以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业。
工程所在地富民县主体功能为集中连片重点开发区域，本工程为电力基础设施建设，有利于促进区域发展，不违背所在地主体功能功能定位和发展方向
符合
污染

排放管控
1.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物

2.禁止围湖造田和侵占江河滩地

3.畜禽养殖严格执行禁养区规定。对草原实行以草定蓄、草蓄平衡制度，禁止过度放牧。
1.工程不涉及开垦种植农作物；

2.工程不涉及围湖造田、侵占江河滩地；

3.工程不涉及畜禽养殖
符合

富民县北农业面源污染重点管控单元

重点管控单元

空间布局约束

1.原则按照限制开发区域的要求进行管理，严格限制大规模开发建设活动。以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业

2.禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原（草甸）等活动类型

3.禁止围湖造田和侵占江河滩地

4.畜禽养殖严格执行禁养区、限养区规定。对草原实行以草定蓄、草蓄平衡制度，禁止过度放牧。

1.工程所在地富民县主体功能为集中连片重点开发区域，本工程为电力基础设施建设项目，属非生产性建设项目，工程建设过程中除严格落实生态环境保护基本要求之外，通过尽量缩减塔基数量及占地面积、优化施工工艺、减小植被破坏等减缓措施，及植被恢复等措施，不会对区域主体功能产生不利影响；
2.工程不涉及方木、采矿、毁林开荒、开垦草原（草甸）等行为
3.工程不涉及围湖造田、侵占江河滩地等行为；
4.工程不涉及畜禽养殖。
符合
污染

排放管控

1.大气执行二级空气质量标准，近期和远期水质目标均为Ⅲ类

2.最大限度削减农业面源污染负荷，调整种植结构，促进产业转型升级，推广生态种植模式。

1.工程区大气能满足二级空气质量标准；主要地表水普渡河环境质量现状为III类，能满足类IV水质目标；

2.本工程为电力基础设施建设项目，不涉及农业面源污染。

符合
环境风险防控

严格管控类农用地，禁止高毒高风险农药使用。

工程不涉及使用高毒高风险农药
符合
富民县一般管控单元
一般管控单元
空间布局约束
1.禁止在林地、河湖管理范围内新建、改建、扩建房地产开发项目

2.禁止围湖造田和侵占江河滩地。不得破坏珍稀野生动植物的重要栖息地，不得阻碍野生动物的重要迁徙通道

3.禁止猎捕国家重点保护陆生野生动物，因特殊需要捕猎的，按照国家有关法规办理

4.禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。
1.工程为电力基础设施项目，不涉及房地产开发行为；
2.工程不涉及围湖造田和侵占江河滩地；工程评价范围不涉及重要物种栖息地和迁徙通道，工程输电线路设计采用架空线路，线路无法避让集中林区时，采取了高塔跨越林区，不砍伐线路通道，塔基位置尽量选择荒草地，最大限度维持沿线原始生态环境；
3.本次评价要求工程施工期应加强施工管理，加强施工人员生态环境保护教育，严禁捕杀野生动物；
4.工程不涉及向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质行为。
符合
污染

排放管控
1.严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换

2.严格用地准入，工业用地及物流仓储用地供地前，国土部门需对拟供地块进行土壤环境状况调查，评估环境污染风险后方可供地。4.受重金属污染物或者其他有毒有害污染的农用场地，达不到国家有关标准的，禁止种植使用农产品。禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞

3.禁止使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞，未依法取得捕捞许可证擅自捕捞。
1.工程为电力基础设施建设项目，不属于“两高”项目；

2.不涉及；
4.不涉及；
3.工程不涉及捕鱼等行为
符合
环境风险防控
1.严格限制《环境保护综合名录》（2017年）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备

2.禁止使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药

3.严格污染场地开发利用和流转审批，在影响健康地块修复达标之前，禁止建设居民区、学校、医疗和养老机构。
1.工程为电力基础设施建设项目，不属于“两高”项目；

2.工程不涉及使用剧毒、高残留农药；

3.工程为电力基础设施建设项目，不涉及管控禁止行为
符合
资源开发效率要求
1.禁止新建、改扩建《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》中项目，现有企业应限期关停退出。禁止建设不符合《云南省用水定额》标准的项目

2.新建、扩建和改建《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕）中建设项目或者采用所列工艺技术、装备、规模的建设项目，国土资源管理部门和投资管理部门不得办理相关手续

3.新建、改建和扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委发〔2019〕29号）明令淘汰的落后工艺技术，装备或者生产明令淘汰产品的建设项目，国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续

4.新建、扩建和改建《限制用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕）中建设项目，必须符合目录规定条件，国土资源管理部门和投资管理部门方可办理相关手续

5.新建、改建、扩建工业项目投资强度、容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重应符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）禁止生产高耗能落后设备产品，现有工业企业应限期关停退出。
不涉及
符合
本工程为输变电项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》的第一类鼓励类项目，符合国家现行产业政策，不属于禁止建设项目。工程的建设不违背《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）中生态环境准入要求。
 EQ \o\ac(○,5)小结

综上，本工程建设期、运营期产生的污染在采取相应的环保措施后对环境的影响较小，能够确保所在地环境质量不下降，满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的要求，且属于国家产业政策鼓励类项目，不属于准入禁止审批清单，工程的建设不违背《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）要求。
（六）本项目与政府部门意见的符合性分析

岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程位于禄劝县、富民县境内，项目已取得禄劝县、富民县人民政府、林业和草原局和水务局原则同意意见。本项目与相关政府部门意见符合性分析见下表。
表1-7 本项目与政府部门意见的符合性分析
序号
政府部门
政府要求
本项目情况
是否符合
1
禄劝县人民政府
一、原则同意项目初步送出工程，输变电工程线路路径应避让饮用水源地及水库和河道管理保护范围，不得在水库和河道管理保护范围内设置线路塔基和施工场地，项目实施过程中加强对水源地保护，禁止一切污染饮用水源地水质的行为发生。

二、线路路径应充分考虑当地的规划及周边环境的要求，不能占用基本农田，尽量避让村庄、坟地、学校、有林权纠纷的地块、耕地、工矿区及道路建设区域;线路走向沿道路、横跨道路和交叉跨越的，必须满足相关规范要求。

三、项目实施前必须依法取得各项审批要件。请按照县自然资源局、县林草局、县水务局、交运局、文旅局、市生态环境局禄劝分局、团街镇人民政府、中屏镇镇人民政府、翠华镇人民政府、崇德街道办事处回复意见，做好审批工作。
一、本项目G27-G37塔基涉及饮用水源地二级保护区，施工期废水全部回用，杜绝外排。二、本项目塔基用地未涉及永久基本农田、生态保护红线，已避让生态敏感区；采用高架跨越生态保护红线。
三、项目正在积极的办理用地、环境影响评价等手续。
符合
2
富民县人民政府
一、原则同意岩子头生态修复光伏电站220KV送出线路路径(富民段)。项目实施前须依法取得各项审批要件，请严格按照相关程序及规定办理土地和林地征占用、水保、环评等审批工作。

二、线路路径应充分考虑当地的规划及周边环境要求，不得占用永久基本农田保护区、生态保护红线、已划定城镇开发边界国家一级公益林地、天然林保护重点区域林地及自然保护地，尽量避让村庄、坟地、学校、有林权纠纷的地块、耕地、工矿区及道路建设区域;线路走向沿道路、横穿道路和交叉跨越的，必须满足相关规范要求。

三、线路路径应避让饮用水水源地及水库和河道管理保护范围，不得在水库和河道管理范围内设置线路塔基和施工场地，项目实施过程中加强对水源地保护，禁止一切污染饮用水源地水质的行为发生

一、项目正在积极的办理用地、环境影响评价等手续。

二、本项目塔基用地未涉及永久基本农田、生态保护红线、已划定城镇开发边界国家一级公益林地、天然林保护重点区域林地及自然保护地，线路走向沿道路、横穿道路和交叉跨越的，满足相关规范要求。

三、本项目涉及兆乌水库饮用水源地二级保护区，按照本报告第五章内容加强保护，不涉及河道管理保护范围
3
禄劝县林业和草原局
一、根据你局提供的岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程走向图和塔位坐标，建设方案和规模，同意该项目选址。

二、拟使用的林地按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》(国家林业和草原局第35号令)第5条:“建设项目占用林地，经林业主管部门审核同意后，建设单位和个人应当依照法律法规的规定办理建设用地审批手续”，该建设项目必须依法取得具有审批权限的林业部门核发的使用林地审核同意书后方可使用林地。

三、拟使用的林地上的林木根据《中华人民共和国森林法》及有关的林业法律法规的规定，使用的林地的单位和个人在未取得《使用林地审核同意书》和《林木采伐许可证》之前禁止未批先占用林地及采伐林地上的林木。

项目正在积极的完善林业用地审批手续。环评要求，项目在取得林地使用手续后方可开工建设。
符合
4
富民县林业和草原局
根据禄劝万佳光伏发电有限公司提供线路路径转角点坐标数据，经我局认真核对富民县森林资源管理“一张图’(2020年成果)、项目建设不涉及国家一级公益林地、不涉及天然林保护重点区域林地，不涉及自然保护地，同意项目选址。

建议禄劝万佳光伏发电有限公司同步核实自然资源部门“三调”数据，明确项目拟用地范围土地性质，按照云南省自然资源厅云南省林业和草原局关于转发《自然资源部第三次全国国土调查成果为基础明确林地管理边界规范林地管理的通知》的通知〔云自然资调查(2023]229号】要求，“三调”涉及占用林、草地的，由林草部门与自然资源部门共同确认土地性质，报县人民政府出具认定意见后，按规定依法依规办理征占用林(草)地审批相关手续，在取得用地批复后，方可开工建设，严禁发生未批先占违法违规使用林地情况发生。若发生未批先占使用林地行为，用地方自行承担相应法律责任。

项目正在积极的完善林业用地审批手续。环评要求，项目在取得林地使用手续后方可开工建设。
3
禄劝县水务局
一、拟建线路工程起于220kV岩子头升压站，止于220kV三朵开关站，全长约48.5km。线路在翠华镇核桃箐水库附近部分经过兆乌水库饮用水源地保护区，核桃水库为我县千吨万人饮用水水源地，具体请以县生态环境局关于饮用水水源级保护区管理要求意见为准。线路在翠华镇大婆树村附近靠近掌鸠河引水供水工程输水管道，具体请以县云龙水库水源保护区管理局关于掌鸠河引水供水工程输水管道管理要求意见为准。
二、工程线路路径应避让饮用水源地及水库和河道管理保护范围，不得在水库和河道管理保护范围内设置线路塔基和施工场地。请建设单位在项目实施过程中加强对水源地保护，禁止一切污染饮用水源地水质的行为发生
本项目涉及饮用水兆乌水库水源地二级保护区，按照本报告第五章内容加强保护。根据《附件11与云龙水库输水管线符合性》，本项目与云龙水库输水管道不冲突。
符合
综上，本项目的建设符合城镇规划要求，环评要求工程开工建设前须依法完善项目用地等手续。

（七）与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析

根据表1-8分析可知，本环评在本工程的设计、施工、运行阶段提出了相应的环境保护措施要求，推动环境保护“三同时”制度的落实，本工程建设符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的相关规定。
表1-8 与《输变电建设项目环境保护技术要求》相符性分析
序号
内容
HJ 1113-2020要求
本工程
相符性分析
1
选址选线
输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
项目线路涉及跨越生态保护红线，塔基不占用生态保护红线。项目输电线路的建设与《云南省生态保护红线》不冲突。项目塔基建设不涉及自然保护区。涉及兆乌水库饮用水水源二级保护区。
符合
变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

本工程仅为输电线路工程，不涉及变电站选址问题。
户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。

本工程仅为输电线路工程，不涉及变电站架空进出线选址选线问题。
2
设计——总体要求
变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。

本工程仅为输电线路工程，不涉及变电站的建设。
符合
3
设计——电磁环境保护
工程设计应对产生的工频电场、工频磁场等电磁环境影响因子进行验算，采取相应防护措施，确保电磁环境影响满足国家标准要求。
本项目通过合理布设导线距地高度，选择适宜的导线截面，降低导线对地产生的电磁环境影响。
符合
4
设计——声环境保护
变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB 12348 和GB 3096 要求。
本工程仅为输电线路工程，不涉及变电站的建设。
符合
户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域。
5
设计——水环境保护
变电工程应采取节水措施，加强水的重复利用，减少废（污）水排放。雨水和生活污水应采取分流制。
本工程仅为输电线路工程，不涉及变电站的建设。
变电工程站内产生的生活污水宜考虑处理后纳入城市污水管网；不具备纳入城市污水管网条件的变电工程，应根据站内生活污水产生情况设置生活污水处理装置（化粪池、地埋式污水处理装置、回用水池、蒸发池等），生活污水经处理后回收利用、定期清理或外排，外排时应严格执行相应的国家和地方水污染排放标准相关要求。
6
施工——声环境保护
变电工程施工过程中场界环境噪声排放应满足GB 12523 中的要求。
本工程仅为输电线路工程，不涉及变电站的建设。
符合
在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。夜间作业必须公告附近居民。

本环评要求施工单位采取低噪声设备，确保场界环境噪声排放满足GB 12523中的要求。同时要求施工活动尽量在白天进行，如需在夜间施工，必须公告附近居民。
7
施工——生态环境保护
施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染
本环评要求施工单位加强对施工现场使用带油的机械器具的检修和维护，采取措施防止跑、冒、滴、漏油。同时要求施工单位在施工结束后对裸露地表进行土地功能恢复。
符合
施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。
8
施工——水环境保护
施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。
本环评要求施工期废水经处理后回用，不外排。

符合
变电工程施工现场临时厕所的化粪池应进行防渗处理。

本工程仅为输电线路工程，不涉及变电站的建设。
9
施工——大气环境保护
施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。

施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的士石方等应采用密闭式防尘布(网)进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。

施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖：暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。

本环评要求施工单位采取覆盖、洒水等措施，以减少工程对大气环境的影响。

符合
10
施工——固体废弃物处置
施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。
本环评要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并采取必要的防护措施(防雨、防飞扬等)，安排专人专车及时清运或定期运至当地政府指定的合法合规的地点处置。

符合
11
运行
变电工程运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油应进行回收处理。废矿物油和废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在危险废物暂存间或暂存区。

本工程仅为输电线路工程，不涉及变电站的建设。
符合
（八）与《昆明市河道管理条例》的相符性分析

《昆明市河道管理条例》于2010年2月24日昆明市第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议审议通过，并于2010年3月26日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第十六次会议批准。拟建线路高架跨越普渡河，项目与《昆明市河道管理条例》的符合性分析见下表。
表1-9项目与《昆明市河道管理条例》符合性表
要求
项目

情况
符合

性
河道的保护范围为河道管理范围以外100m以内的区域禁止下列行为：
（1）建设排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目；
（2）倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物；
（3）向河道排放污水；
（4）毁林开垦或者违法占用林地资源，盗伐、滥伐护堤林、护岸林；
（5）爆破、打井、采石、取土等影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍行洪的活动。

本工程电缆线路高架穿越螳螂川等河流，不会对河道护堤林、护岸林及河堤安全造成影响。
符合
在河道管理范围内，禁止下列行为：
（1）清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器及包装物品；
（2）设置拦河渔具，或者炸鱼、电鱼、毒鱼等活动；
（3）围垦河道，或者建设阻碍行洪的建筑物、构筑物；
（4）擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道流向。
本工程不涉及。
符合

在出入滇池河道管理范围内，禁止下列行为：
（1）洗浴，清洗车辆、衣物、卫生器具、容器以及其他污染水体的物品；
（2）设置排污口；
（3）倾倒污水、污物；
（4）堆放、抛洒、焚烧物品
（5）擅自捕捞水生动植物和猎捕野生水禽。
本工程不涉及。
符合

综上分析，本工程建设符合《昆明市河道管理条例》的相关要求。
（九）与《长江经济发展负面清单指南（试行）》（2022年版）的符合性分析

表1-10  与长江经济带发展负面清单符合性

要求

项目情况

符合性

①禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本工程不属于港口、码头建设项目。

符合

②禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

本工程选址选线不涉及自然保护区、风景名胜区。

符合
③禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本工程塔基选址选线不涉及饮用水源一级保护区。本项目运营期不排放污染物。
符合

④禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本工程不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园，不涉及围湖造田、围海造地或围填海、挖沙、采矿。

符合

⑤禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本工程不涉及利用、占用河湖岸线；不涉及重要江河湖泊水功能区。

符合

⑥禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

不涉及
符合

⑦禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

不涉及
符合

⑧禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

不涉及
符合
⑨禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

不涉及
符合
⑩禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

不涉及
符合

⑪禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本工程不属于、落后产能项目、过剩产能行业的项目、高耗能高排放项目

符合

综上分析，本工程建设符合《长江经济发展负面清单指南（试行）》（2022年版）的相关要求。

（十）与《云南省生物多样性保护条例》的相符性分析
《云南省生物多样性保护条例》第二十九条规定：“新建、改建、扩建建设项目以及开发自然资源，应当依法开展环境影响评价。对可能造成重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境的，应当制定专项保护、恢复和补偿方案，纳入环境影响评价。在生物多样性保护优先区域的建设项目以及自然资源开发，应当评价对生物多样性的影响，并作为环境影响评价的重要组成部分。”

本项目所在区域不属于云南生物多样性保护优先区域（见附图12）。项目不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地，不会造成重要生态系统破坏，不会损害重要物种及其栖息地和生境，因此本工程建设与《云南省生物多样性保护条例》相符。

（十一）与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析

《昆明市“十四五”生态环境保护规划》从“生态安全格局、环境质量改善、污染物总量减排、环境治理能力和绿色低碳”5个方面确定昆明市“十四五”生态环境保护规划的21个分项指标。包括“十四五”期间，确保国控断面水质优良率不低于81.5%，滇池草海水质稳定达到Ⅳ类、外海水质达到Ⅳ类（COD≤40mg/L），阳宗海水质稳定达到Ⅲ类水标准，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%，主城区空气质量优良率保持在99.1%以上，受污染耕地安全利用率达到90%以上，全市森林覆盖率达到53%。到2025年，实现全市产业低碳绿色发展水平明显改善，自然生态安全格局和山水相融的城乡生态体系不断完善，生态系统质量和稳定性不断提升。 

本工程为新建输变电工程，施工期在经过执行本环评提出的各项保护措施后，施工扬尘、施工废水、生活污水、固体废物等均能得到妥善的处置，不会对周边的环境造成明显的破坏，运行期间本工程不产生“三废”，并且本工程为涉及民生的基础建设项目，工程的建设符合“三线一单”的管控要求，符合昆明市城市规划，也不属于昆明市禁止建设的项目，因此，本工程的建设与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》相符。

（十二）《昆明市电力高质量发展三年行动计划（2023─2025年）》
本工程属于2023─2025年昆明市电力高质量发展三年行动重点项目清单（电源侧）中的项目之一，因此与《昆明市电力高质量发展三年行动计划（2023─2025年）》相符。

（十三）与饮用水源保护区法律法规符合性分析一览表
表1-9  与饮用水源保护区法律法规符合性分析一览表
法律法规
本工程情况

符合性

《中华人民共和国水污染防治法》（主席令第 70 号，自 2018 年 1 月 1 日起施行）

第六十四条：“在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口”；第六十五条：“禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由具级以上人民政府责令拆除或者关闭。”第六十六条：“禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。”

本工程经过禄劝县翠华镇兆乌村委会附近时，架空线路穿越了兆乌水库饮用水源保护区二级保护区，穿越长度4.315km。拟建线路不涉及兆乌水库饮用水水源保护区一级保护区（包括陆域和水域保护区），距离一级保护区陆域最近约1.6km，距离一级保护区水域最近约1.6km；

输电线路为线性基础设施项目，不属于排放污染物的建设项目，施工期间严格按照环评报告中提出的措施要求进行施工，不会污染水体；运行期不产生废水、废气，检修产生的废旧金具和绝缘子不属于危废且实施分类回收、清运处置，运营期不会对水库水源产生不利影响。对照《中华人民共和国水污染防治法》和《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的相关规定，本工程线路穿越兆乌水库饮用水水源保护级别为二级保护区，不属于规定的禁止行为，不与现行的饮用水水源保护法律法规相冲突。
符合
《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010 年 12 月 22 日修正)

第十二条：“二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。”

《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）

确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。

本工程经过禄劝县翠华镇兆乌村委会附近时，架空线路穿越了兆乌水库饮用水源保护区二级保护区，穿越长度4.315km。拟建线路不涉及兆乌水库饮用水水源保护区一级保护区（包括陆域和水域保护区），距离一级保护区陆域最近约1.6km，距离一级保护区水域最近约1.6km；

本工程为电力基础设施建设项目，不属于排放污染物的建设项目，穿越兆乌水库饮用水源保护区二级保护区符合《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010年12月22日修正)相关规定。项目施工过程中应减少占地；同时采取高跨、不砍伐线路通道等无害化方式穿越二级保护区。

符合



二、建设内容
	地理位置
	岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程主要建设内容为：

（1）线路建设规模：新建1回220千伏线路，起于岩子头光伏电站220千伏升压站，终于220千伏三朵开关站，线路总长度约为48.5千米。
（2）光纤建设规模：沿本项目输电线路新建光纤线路路径长度约54.15km，其中新建光缆线路路径长约53.35km，新建管道光缆路径长约0.8km。。

本项目线路均位于昆明市禄劝县、富民县。

岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程：

起点：经度102°35′13.43″,纬度25°50′20.94″；

终点：经度102°40′22.15″,纬度25°30′25.88″。
项目相对地理位置示意图见附图1。

[image: image1.png]S ; L
'
i P
\ <
T
S
S
o

-

i 1
#$ﬁf'

o e oner
e e i
O S IR e
w1 1
Gl ope] 3
il Ly

n

provees
xn
pre

o1 o

W o 7.

AT 7l
Frd v et




图2-1 拟建项目地理位置示意图

	项目组成及规模
项目组成及规模
	一、项目由来

（一）项目建设的必要性

加快调整、优化能源结构，大力发展新能源，是“做好碳达峰、碳中和工作”的重要举措。岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程建设主要为满足岩子生态修复光伏电站电能送出需要，建设配套送出线路工程是必要的。且本项目的建设，能够优化的能源结构，有助于节能减排，有良好的环境效益，有力推动我国“碳达峰、碳中和”发展目标进程，满足当地负荷发展需求，优化区域电网网架结构，符合当地经济发展的需求，具有较好的社会效益和经济效益。
    综上所述，岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程为岩子生态修复光伏电站配套的接网工程，满足送出需求，并优化区域电网网架结构；因此，工程线路的建设是十分必要的。

（二）环评任务由来
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的要求，该项目需编制环境影响评价文件。2024年1月，禄劝万佳光伏发电有限公司委托云南境清环保咨询有限公司进行报告编制工作，我单位接受委托后，委托书见附件1，通过现场踏勘、资料收集，按照环境影响评价技术导则的要求，根据项目的污染因子、污染特征及程度，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号，2021年01月01日实施）的要求，编制《岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

二、确定编制环境影响评价文件类别的依据

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年01月01日施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日施行）、《建设项目环境保护管理条列》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日施行）等相关法律法规要求，建设单位须对该项目进行环境影响评价，编制环境影响评价文件。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号，2021年01月01日实施）中项目类别：五十五、核与辐射——161输变电工程（见表2-1），岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程属于“其他（100千伏以下除外）”，应当编制环境影响报告表。
表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录

《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号）

环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

五十、核与辐射

161
输变电工程

500千伏及以上；涉及环境敏感区的330千伏及以上

其他（100千伏以下除外）

/

三、项目组成及规模

本项目主要为建设输电路线工程及光纤工程：
（1）线路建设规模：

岩子头生态修复光伏发电项目220kV送出线路工程终期方案接入220kV三朵开关站,全长约48.5km，采用单双回混合架设，岩子头升压站至三朵开关站已建双回塔出线段（AJ5号塔）导线采用2×JNRLH60/LB1A-300/40型铝包钢芯耐热铝合金绞线，按单回路架设长约46.177km，单回段线路地线为地线为2根OPGW-24B1-100型架空复合光缆；双回路长约2.323km（三朵开关站进线段与三朵至中屏线路同塔架设），导线为2×JL/LB20A-500/45型铝包钢芯铝绞线，双回段地线为1根OPGW-48B1-100型架空复合光缆。

经过实地调查，岩子头220kV升压站现已投入运营，实地名称为220kV茶花箐光伏电站。

[image: image2.jpg]1 L_

ﬁmlma%l
N "

ISP HF v v
ESTD R





图2-2 220kV茶花箐光伏电站
项目输电线路主要建设内容如下：
表2-2 项目组成及规模概况一览表
工程分类
工程内容

规模

主体工程

线路工程
输电线路

新建220kV输变电线路，起于岩子头生态修复光伏电站220kV出线构架，止于220kV三朵开关站220kV进线构架，路径长约48.5km。
电压等级
220kV
新建杆塔数量（基）
使用铁塔118基（直线塔68基，耐张塔50基），其中利用临时过渡方案已建铁塔1基（耐张塔1基），220kV三朵开关站侧利用已建铁塔7基（直线塔2基，耐张塔5基），新建铁塔110基（其中直线塔66基，占60%，耐张塔44基，占40%）。
导线型号
岩子头升压站至三朵开关站已建双回塔出线段导线采用2×JNRLH60/LB1A-300/40型铝包钢芯耐热铝合金绞线，三朵开关站进线段与三朵至中屏线路同塔架设导线采用2×JL/LB20A-500/45型铝包钢芯铝绞线。
架设方式
单、双回混合架设
杆塔型式
单回路采用《南方电网公司110kV～500kV输电线路标准设计V2.1》中2C1Y3、2C1Y5模块单回路铁塔，双回路部分岩用三朵至中屏已建双回塔。
辅助工程
光缆通信工程
单回路段架设2根24芯OPGW光缆，双回路架设1根48芯OPGW光缆。纤芯采用G.652D。
临时工程

牵张场

10处

料场

工程施工过程中使用的混凝土粗、细骨料从所在镇区合法料场购买，施工现场不设置取土场和砂石料加工系统。

施工生活营地

本工程施工现场不设置集中施工生活营地，施工人员生活依托施工线路周边民房自行解决，不设置施工生活营地。

临时施工场地

本工程设置临时塔基施工区110处、临时牵张场10处，施工结束后进行恢复治理。

环保工程
运营期电磁辐射防治措施
在居民区，本项目线路导线对地最低高度需抬高至7.5m以上；其余段在非居民区导线对地高度6.5m即可满足电场强度、磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应评价标准要求。
施工期水土保持措施
施工物料采用篷布覆盖、遮挡；陡坡塔基设置的浆砌石挡土墙、护坡、排水沟；塔基安全警示牌、电力设施保护标识牌；塔基施工区、牵张场、跨越施工场地施工结束后进行植被恢复。
施工期废污水处理措施
废污水经收集桶收集沉淀后回用，不外排。
施工期噪声防治措施
将较强的噪声源尽量设在远离居住区的地方、夜间禁止施工。
施工期粉尘防治措施
加大洒水降尘频率、对施工场地靠近居民点附近的设置临时覆盖。
植被恢复措施
塔基施工区、牵张场、跨越施工场地施工结束后进行植被恢复。
四、线路工程

1、建设规模

岩子头生态修复光伏发电项目220kV送出线路工程终期方案接入220kV三朵开关站,全长约48.5km，采用单双回混合架设，使用铁塔118基，其中利用临时过渡方案已建铁塔1基，220kV三朵开关站侧利用已建铁塔7基，新建铁塔110基。

2、导线、通信和地线

导线型号：本工程单回路段导线采用2×JNRLH60/LB1A-300/40型铝包钢芯耐热铝合金绞线，双回路采用2×JL/LB20A-500/45型铝包钢芯铝绞线。

岩子头生态修复光伏电站系统通信采用光纤通信方式。光缆敷设方式：单回路段架设2根24芯OPGW光缆，双回路段架设1根48芯OPGW光缆，其中新建光缆线路路径长约53.35（48.5×1.1）km。纤芯采用G.652D。
地线型号：单回路采用2根OPGW-24B1-100光缆，双回路采用1根OPGW-48B1-100光缆。

线路路径图见附图2。
输电线路工程主要技术参数见表2-2，项目输电线路路径走向见附图2。
表2-2  输电线路建设内容主要技术参数

项目/电压等级

线路名称

导线选型

（mm2）

新建线路长度（km）

曲折

系数

架设

方式

塔基情况
220kV

岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程
2×JNRLH60/LB1A-300/40型铝包钢芯耐热铝合金绞线
48.5
1.15
单回路

新建110基，利用临时线路1基
2×JL/LB20A-500/45型铝包钢芯铝绞线
双回路
利用已建铁塔7基
3、杆塔和基础

本工程使用铁塔118基（直线塔68基，耐张塔50基），其中利用临时过渡方案已建铁塔1基（耐张塔1基），220kV三朵开关站侧利用已建铁塔7基（直线塔2基，耐张塔5基），新建铁塔110基（其中直线塔66基，占60%，耐张塔44基，占40%）。

根据本项目可研报告，本工程拟选用《南方电网公司110kV～500kV输电线路标准设计V2.1》中2C1Y3、2C1Y5模块单回路铁塔，双回路部分沿用三朵至中屏已建双回塔。标准模块塔型是比较成熟的塔型，选用标准模块塔型能提高线路运行的安全性，使线路设计更加经济合理。输电线路新建塔基主要选型见表2-4。项目输电线路使用的杆塔型式见附图3-1 单回路新建塔型、附图3-2 双回路利用已建塔型：

表2-4  输电线路主要设备选型
电压

等级
序号
塔型
呼高范围（m）
排列方式
代表档距(m)
基础型式
220kV
1
2C1Y5-ZMl
15～42
水平、三角排列

300
根据本工程线路地形、地质特点、水文情况、施工条件和杆塔型式等特点，本工程拟选用掏挖式基础、桩式基础、现浇台阶式基础。。
2
2C1Y5-ZM2
15～42
350
3
2C1Y5-ZM3
15～54
450
4
2C1Y5-ZM4
15～48
600
5

2C1Y5-J1
12～30
200/450
6
2C1Y5-J2
12～30
200/450
7
2C1Y5-J3
12～36
200/450
8
2C1Y5-J4
12～30
200/450 50/600
9
2C1Y3-Z1
15～36
250
10
2C1Y3-Z2
15～42
300
11
2C1Y3-J1
15～30
450/200
12
2C1Y3-J2
15～36
450/200
13
2C1Y3-J3
15～30
450/200
本工程拟选用掏挖式基础、桩式基础、现浇台阶式基础。施工设计终勘后将根据不同地形、地质及塔型合理选择基础型式。对地形较复杂，高差较大的塔位，基础应配合使用铁塔长短腿，减少对原状地貌的破坏，减小基础开方量，保护环境，防止水土流失，做好铁塔基础表面的排水工作。同时对于极少数铁塔塔位基础可能存在需要护坡的情况，应尽量就地取材，降低材料运输成本。

综上，本项目建设内容包括岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程、光纤建设工程；评价内容包括岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程。
四、工程占地情况
根据本项目可研资料，结合现场调查以及地形图量算，本工程总占地面积1.91hm2，含永久占地1.21hm2，临时占地0.7hm2，项目占地类型为耕地、草地、林地和园地，其中占用耕地0.34hm2，草地0.52hm2，林地0.93hm2、园地0.12hm2。本次环评要求：严格按照相关规定办理取得使用用地手续、土地征占用手续后，方可进行开工建设。项目工程占地情况详见下表。
表2‑3 工程占地统计表

项目

合计（hm2）

占地面积及类型（hm2）

占地性质（hm2）

耕地

草地

林地

园地

永久占地

临时占地

输电线路工程区

塔基

1.21
0.32
0.15
0.62
0.12
1.21
/
塔基施工场地

0.55
0.02
0.22
0.31
/
/

0.55
牵张场（3处）

0.15
/
0.15
/
/
/
0.15
合计

1.91
0.34
0.52
0.93
0.12
1.21
0.7
本次环评要求项目须取得林地使用、土地使用相关手续后方能开工建设。

	总平面及现场布置
	一、输电线路平面布置

（一）线路路径走向
根据本项目可研报告，项目岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程路径设有方案一和方案二2个比选方案，项目2个方案路径走向如下：
方案一（推荐方案）线路从岩子头生态修复光伏电站向东出线后，右转穿越220kV中狮线，左转跨越35kV中卓I、II回线N34号塔-N33号塔至郎茂村，右转沿山脊走线至羊槽村西边跨越35kV国中线，左转沿山脊向南走线，经过分水岭、干海子村、大核桃箐、上村、昔撒以村东边、小核桃箐、老铁厂、大平地、新田村、纳岔村东边、坟山村、鞍心田村东边，再穿越500kV仁铜乙线、穿越500kV铜昆甲线，左转沿山脊走线，经马子箐村、笕槽箐村、沿河村、马基山、下麦地冲村、高菇山、再下穿越800kV昆柳段直流线、穿越昆侧接地极、穿越800kV新东直流线，左转经过烂泥箐附近跨越S215省道，跨越35kV独翠线、跨越35kV青翠小九线、穿越楚穗直流楚侧接地极，向东南方向穿越500kV永富直流线、500kV金中直流线至高山村东侧，经龙兴村、黑棵箐村、后山村、后箐村、小梅兰，跨越110kV铁和线、110kV赤小崇水线后跨越普渡河，沿山脊走线经过杜郎村、大独田村，左转接至三朵-中屏送出线路同塔双回AJ5号塔，再沿已建设的同塔双回线路架设至220kV三朵开关站本期构架。推荐线路路径全长约48.5km，全线采用单、双回路架设，线路曲折系数1.15。前段位于昆明市禄劝县境内，总长约42.899km，后段位于昆明市富民县境内，总长约5.611km。
方案二（对比方案）：线路从岩子头生态修复光伏电站向东出线后，右转穿越220kV中狮线，再右转沿山脊走线经过杨家村、大白岩村、老乌村、必基村西、左转跨越35kV中卓I、II回线至必基村东边山脊，经过大坪子村、积德村、卓干村东，过大箐村、阿科坝村、大坪子村、半坡村、大麦地村、马场村、绕马路村、中龙则村，以它地村后右转，穿越500kV铜仁乙线、穿越500kV铜昆甲线，右转经大松园村、黑头箐、麦地冲。右转穿越800kV昆柳段直流线、穿越昆侧接地极、穿越800kV新东直接线后左转，在烂泥箐西南边跨越S215省道后右转，沿山脊继续走线，再跨越35kV独翠线、跨越35kV青翠小九线、穿越楚穗直流楚侧接地极，穿越500kV永富直流线、500kV金中直流线，继续沿山脊走线经母猪塘、岔箐村、汤郎阱、中汤郎箐、上汤郎箐、大龙塘村、小梅兰、大梅兰、小六科，跨越普渡河后，再跨越110kV铁和线、110kV赤小崇水线后，，左转接至三朵-中屏送出线路同塔双回AJ5号塔，再沿已建设的同塔双回线路架设至220kV三朵开关站本期构架。对比线路路径全长约50.2km，全线采用单、双回路架设，线路曲折系数1.18。前段位于昆明市禄劝县境内，总长约43.3km，后段位于昆明市富民县境内，总长约6.9km。

根据各路径方案的走向、地质、交通、森林分布、交叉、矿产分布及水文情况，从设计角度和环境影响角度分析，确定本项目方案一为推荐方案。
（二）输电线路交叉跨越情况

根据调查了解、收集资料可知，本工程线路没有跨越民房，穿越接地极线路2次、跨越800kV线路2次、跨越500kV线路4次、穿越220kV线1次、跨越220kV线路2次、跨越35kV线路4次、跨越10kV线路20次、跨越河流1次、跨国道（路面）1次、跨省道S215（路面）1次。根据《220kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545- 2010）的规定，导线对地面建筑物的距离，不小于下表所列数值。
表2-4  220kV输电线路导线与其它设施交叉时安全距离要求
序号

线路经过区域/被跨越物名称

距离（m）

备注

1

居民区

7.5
最大弧垂情况下，导线对地面的最小距离

2

非居民区

6.5
3

交通困难地区

5.5
4

步行可以到达的山坡

5.5
最大风偏情况下，导线与山坡、峭壁和岩石的最小净空距离

5

步行不能到达的山坡、峭壁和岩石

4.0
6

建筑物

6.0
最大弧垂情况下，导线与建筑物之间的最小垂直距离

5.0
最大风偏情况下，边导线与建筑物之间的最小净空距离

2.5
无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离

7

树木

4.5
当跨越时，导线与树木之间（考虑自然生长高度）的最小垂直距离

4.0
最大风偏情况下，输电线路通过公园、绿化区或防护林带，导线与树木之间的最小净空距离

8

果树、经济作物、城市绿化灌木及街道树

3.5
输电线路通过果树、经济作物、城市绿化灌木及街道树时，与树木之间的最小垂直距离

9
公路（高速公路、一级~四级公路）

8.0
至路面

10

通航河流

7.0
至5年一遇洪水位

3.0
至最高航行水位的最高船桅顶

11

不通航河流

4.0
至百年一遇洪水位

6.5
冬季至冰面

12

弱电线路

4.0
至被跨越弱电线路，电力线路架设在弱电线路上方。

13

电力线路

35kV
3.0
至被跨越电力线路，电压等级较高的线路架设在电压等级较低的线路上方。

220kV
5.0
220kV
7.0
330kV
9.0
500kV
13.0
750kV
16.0
根据本项目可研报告，本工程线路导线对地面及交叉跨越物之间的实际距离能够满足《220kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中最小要求距离。

（三）岩子头生态修复光伏电站进出线规划

岩子头光伏发电项目位于云南省昆明市禄劝县西北部中屏镇旁，场址中心距离中屏镇距离约4.4km。场址中部有乡村公路通过，场址区有数条简易公路通过，交通运输条件较为便利。

岩子头生态修复光伏电站设1座220kV升压站（经实地调查为220kV茶花箐光伏电站），220kV侧建议采用单母线接线，建设220kV间隔两个，均向东北方向出线，本期规划使用南侧出线间隔，北侧间隔规划给附近光伏接入使用。子头生态修复光伏电站升压站主接线示意图如图所示。


[image: image3.emf]200MVA

备用

35kV母线

ĂĂ ĂĂ

至

220kV

中屏变

220kV母线

图2-4 岩子头生态修复光伏电站及出线示意图规划

（四）220kV三朵开关站进出线规划

220kV三朵开关站位于云南省昆明市富民县东村镇旁，场址中心距离东村镇距离约1.5km。场址区有数条简易公路通过，交通运输条件较为便利。

220kV三朵开关站220kV侧终期出线10回，目前规划出线5回，在三朵开关站工程中已在站外规划同塔双回终端塔，同时都建设了2-2.5km的同塔双回塔，为以后出线预留了通道。220kV线路出线间隔向西侧出线。220kV出线间隔由北向南分别为：厂中Ⅱ回（厂口侧）、备用、光伏Ⅱ（厂口侧）、备用、备用、光伏Ⅰ回（赤鹫侧）、备用、至中屏、厂中Ⅰ回（中屏侧）、备用。相序为面向线路，从左至右依次为:C、B、A。

本期岩子头光伏线路接入三朵开关站采用由北向南地七个备用间隔，同时进站段和原中屏至三朵线路同塔架设，沿用已建设双回塔7基。

[image: image4.png]



图2-6 220kV三朵开关站进出线规划示意图
二、施工布置
1、塔基施工场地
塔基基础施工临时场地以单个塔基为单位零星布置。在塔基施工过程中每处塔基都有一处施工临时占地作为施工场地，用来临时堆置土方、沙石料、水、材料和工具等。根据该地区同类220kV输电线路工程施工经验，本工程输电线路直线塔和耐张塔基施工场地占地约60~80m2，本工程新建110个塔基，每个塔基设1个塔基施工场地，塔基施工场地占地约0.7hm2。
2、施工营地
输电线路塔基施工点较为分散，输电线路施工不设置集中式施工营地，施工人员租住输电线路沿线的村庄民房，食宿依托租住民房的居民生活设施。
3、弃渣（土）场

输电线路塔基施工较分散，呈点状分布，且单个塔基挖方量小，挖方经基坑回填、场地平整后，剩余挖方量很小，每个塔基经回填利用后剩余挖方约8~20m3，压实垒筑在塔基周边地势较低区域，不产生永久弃方；故线路塔基施工不设弃土场。塔基的施工为逐个开挖回填。

4、堆料场

施工时所需建筑材料（主要为水泥、钢材），均从当地建筑市场购买。本工程砂石、块石等用量较少，可向当地有合法开采权的砂石料厂直接购买，企业不单独考虑砂石料场。输电线路工程施工材料堆放在牵张场和塔基临时施工区，不单独设置堆料场。

5、牵张场
导线采用张力牵引放线，为防止导线磨损，项目线路需设置张力场和牵引场（即牵张场）。牵张场的布置情况为每4～6km设置一处，或控制在塔位不超过16基的线路范围内。本项目输电线路共计设置10处牵张场，每处牵张场使用时间不超过3个月。
牵张场选址应能满足牵引设备运输，且道路修补量不大，场地地形平坦，能满足布置牵张设备、布置导线及施工操作要求。占地类型应以平缓的坡耕地、开阔的荒草地和林木稀疏的灌草地为主，选在平整的地方，无需进行场地平整。牵张场选址严禁占用生态保护红线、珠江源自然保护区、公益林和基本农田。
工程线路跨越其他电力线路、铁路、道路和河流等重要交叉跨越物处，均采用飞艇架线，不设跨越场地。

6、混凝土拌和系统
项目输电线路塔基施工地点较为分散，施工时采用逐个开挖的方式进行施工；塔基基础用现场浇制的钢筋混凝土基础，塔基浇筑量不大，混凝土使用量较少，采用人工现场拌合；施工区做好排水工作，浇筑过程中产生的施工废水收集后回用于施工作业。
三、项目拆迁及安置

本工程位于昆明市禄劝县、富民县辖区内，工程在拟定线路路径时，已避让民房，本项目输电线路不跨越民房，无民房拆迁。

	施工方案
	一、施工工艺流程
输电线路施工采用车辆运输和“人背马驮”的方式运输材料，采用人工开挖、回填等方式施工，施工过程中仅使用小型机械。线路施工采用先建杆塔后架线的方式进行。输电线路工程施工期工序流程见下图：


[image: image5.emf]基础工程 （ 塔基开

挖 ）

浇筑工程 （ 塔基浇

筑 ）

投入运营

铁塔组立及线

路架设 、 土石

方回填

噪声 、 扬尘 、 固体废物 、

生态影响 、 水土流失

噪声 、 扬尘 、

固体废物

噪声 、 固体

废物 、 施工废水

生活污水


图2-1 线路工程施工期工序流程及产污节点示意图

本项目输电线路处于山区，线路沿线多为林地、坡耕地，机耕道路路网较好，施工道路尽量利用已有公路和机耕道路，采用车辆运输和人工运输结合的方式。

1、基础工程

项目输电基础开挖主要是塔基基坑开挖，塔基占地主要是耕地、草地和林地，开挖时应尽可能避让基本农田、林木，减少林木砍伐和对农业耕种生态环境的影响；对位于陡峭山崖，地质条件差的塔位，不允许爆破施工，必须采用人工开挖。

2、浇筑工程

由于项目输电线路施工地点较为分散，施工时采用逐个开挖的方式进行施工；基础施工时，尽量缩短基坑暴露时间，做到随挖随浇制基础，同时做好基面及基坑的排水工作；基坑开挖大时，尽量减少对基底土层的扰动。塔基浇筑所需的水、砂石等材料由人工运输至施工现场，塔基基础用现场浇制的钢筋混凝土基础，塔基浇筑量不大，混凝土使用量较少，采用人工现场拌合；施工区做好排水工作，浇筑过程中产生的施工废水收集后回用于施工作业。
3、杆塔组立及架线施工

a、杆塔组立

铁塔组立从节约用地考虑，建议采用内抱杆外拉线方式组立，不考虑因立塔而扩大租用工地的范围，立塔用地与基础施工一并考虑；铁塔组立按线路施工规范要求进行施工，吊装时可根据构架的不同形式采用四点绑扎或两点绑扎，绑扎时用垫木或废轮胎保护。

b、架线及附件安装

架线及附件安装时，根据地形地貌情况采取牵张力放线和飞艇放线的施工方法。牵张力放线即利用放线机、线盘支架等施工机械展放导线，使导线在展放过程中离开地面和障碍物而呈架空状态；防止导、地线落地拖拉及相互磨擦。密集林区架线采用飞艇架线，飞艇先要低空悬停，“捡”起一根牵引绳后爬升至100多米空中，然后沿高压电线架设方向飞越到另一个塔基，在飞抵指定塔座时将牵引绳头准确抛下，完成任务后返航。
c、土石方回填

由于项目输电线路施工地点较为分散，塔基浇筑好后优先进行土石方回填，将基础开挖产生的土石方回填至塔基低洼处，回填不完的临时弃土堆放在塔基施工区一角，待塔基施工结束后压实修筑在塔基周边做护坡和挡墙。

二、交通运输

输电线路交通运输主要对铁塔、导线、导线牵引设备和塔基施工砂、石等设备和施工材料的运输，施工过程利用已有的乡村公路、机耕道、林间便道进行施工材料和设备的运送；对于运输车辆无法直接到达的地区，采用运输车辆将施工材料、设备运输至塔基附近的村寨或道路，然后通过人工、马驮或简易运输将设备运至施工现场。

三、施工进度
本项目输电线路施工人员约50人，由于线路施工点较为分散，输电线路施工不设置集中式施工营地，施工人员租住输电线路沿线的村庄民房，自行安排食宿。
项目计划工期为3个月，计划于2024年5月开工，2024年7月竣工。

	其他
	项目线路路径比选分析
根据《岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程可行性研究报告》（收口版），本工程路径设有方案一和方案二2个比选方案，项目输电线路方案比选分析见下表。
表2-5  项目220kV输电线路路径方案比较分析表

序号

比较项目
方案一（推荐方案）
方案二（比较方案）
1
线路路径长度
单回路：46km双回路：2.5km
单回路：47.7km双回路：2.5km
2

架设方式
单双回路架设
单双回路架设
3
曲折系数
1.15
1.18
4
海拔高程 （m）
1550～2550m
1550～2700m
5
杆塔总基数
预计新建杆塔110基
预计新建杆塔110基

6
地形概述
丘陵20%，山地60％，高山20%。
丘陵20%，山地55％，高山25%。
7
交通情况
省道、乡村公路可以利用，交通条件一般。小运半径约0.3km.。
省道、乡村公路可以利用，交通条件一般。小运半径约0.3km。
8
森林覆盖情况
本工程线路涉及林区多是集体林和经济林。沿线植被茂密，山间荒地或旱地、田边等均种植树木，树种多为马尾松、云南松、落叶松和冷杉、云杉等，部分段为果树。树木胸径在10－20cm之间，树木高度大部分在8－15m，个别大于20m。
沿线桉树，云南松，胸径10cm树高10-20米，部分杂木林。森林覆盖占40%（约5.7公里）。

10
涉及敏感因素
跨越生态保护红线。
跨越生态保护红线。
11
交叉跨越

穿越接地极线路：2次

跨越800kV线路：2次

跨越500kV线路：4次

穿越220kV线：1次

跨越220kV线路：2次跨越35kV线路：4次

跨越10kV线路：20次

跨越河流：1次

跨国道（路面）1次

跨省道S215（路面）1次
穿越接地极线路：2次

跨越800kV线路：2次

跨越500kV线路：4次

穿越220kV线：1次

跨越220kV线路：2次跨越35kV线路：3次

跨越10kV线路：35次

跨越河流：1次

跨国道（路面）1次

跨省道S215（路面）1次
12
沿线重 

要工矿
无探明矿产
无探明矿产

13
综合分析
方案一线路较短，建设投资较少，远离城镇、村庄，协调难度低，已避开相关敏感因素；方案二线路较长，建设投资较多，线路经过区域需要穿越已建线路，不满足相关规范要求，协调困难,线路经过30mm覆冰地区。综合考虑推荐，本期推荐线路较短施工协调较为方便的方案一作为本工程线路路径方案。

14
比较结论
推荐
不推荐

综合分析，方案一经过森林区域长度较方案二短1.4km，施工过程中对林木的砍伐，动植物的影响均小于方案二；方案一跨越高山地少。从环境保护和线路安全角度分析，方案一较优，本次评价同意项目可研报告推荐的方案一作为项目推荐方案，本次按方案一进行评价。


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	一、工程区主体功能区划
根据《云南省主体功能区规划》，工程所在地禄劝县属于国家农产品主产区及国家重点开发区域，富民县属于国家重点开发区域，其功能定位和发展方向如下表所示：
表3-1   工程所在区域主体功能区划情况

级别
名录

主体功能区类型
功能定位
发展方向和开发原则
国家级
禄劝

限制开发区域——农产品主产区

农产品主产区是保障粮食产品和主要农产品供给安全的基地，全省农业产业化的重要地区，现代农业的示范基地，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区

农产品主产区要以大力发展高原特色农业为重点，切实保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，有效增强农产品供给保障能力，确保国家粮食安全和食品安全。

打破行政区划，推进优势农产品向优势产区集中，建设一批特色产业的规模化、集约化基地，尽快形成一批优质特色农.产品产业群、产业带，加快特色产业发展，推进现代农业建设

稳定粮食种植面积，努力提高粮食单产，加大对粮食生产的扶持力度，建设一批基础条件好、生产水平高的粮食生产基地

农村居民点以及农村基础设施和公共服务设施的建设，要统筹考虑人口迁移等因素，适度集中、集约布局

农垦区要继续巩固提高橡胶、茶叶等传统优势农业，发展畜牧、蔬菜、经济林木(果)、花卉等特色农业，发挥各地自身优势，突出特色，宜果则果，宜菜则菜，宜花则花，建设现代化种养殖基地和加工基地，大力发展适合当地特点、具有市场竞争优势的各类特色农业，促进农业产业结构调整和升级

加快农业走出去步伐，推进国际化合作，扩大农业对内对外开放。

国家级
禄劝、富民
重点开发

区域
支撑全省乃至全国经 

济增长的重要增长级， 

工业化和城镇化的密 

集区域，落实国家新一 

轮西部大开发战略、我

国面向西南开放重要 

桥头堡战略，促进区域 

协调，实现科学发展、 

和谐发展、跨越发展的 

重要支撑点。

统筹规划国土空间。适度扩大 新型工业发展空间，扩大服务 业、交通和城市居住等建设空 间，优化农村生活空间，扩大绿色生态空间。合理发展城市。

扩大区域中心 城市规模，发展壮大与中心城 市具有紧密联系的中小城市， 形成分工合理、优势互补、集 约高效的城市群。发展要素聚 集能力强、城镇合理布局的 6 大城市群。 

促进人口加快聚集。通过积极 推进人口城镇化以及完善城 市基础设施和公共服务等，促 进人口素质提高与人口聚集 规模相适应。进一步提高城市 的人口承载能力，城市规划和 建设要预留吸纳外来人口的 空间，为大规模的人口聚集奠 定基础。 

提高发展质量。积极培育发展 战略性新兴产业、高新技术产 业和高技术服务业，确保发展 质量和效益，工业园区和开发 区的规划建设要遵循循环经 济理念，大幅度降低资源消耗 和污染排放。 

发展都市型农业。改善耕地质 量，提高粮食综合生产能力。 

加快城郊农业、蔬菜基地和养 殖基地建设，保证基本农产品 有效供给。 

保护生态环境。做好生态环 境、基本农田等的保护规划， 切实保护好耕地、水域、林地 等绿色空间，减少工业化和城 镇化对生态环境的影响，避免 出现土地过多占用和环境污 染等问题。 

把握开发时序。区分近期、中 期和远期开发时序，近期重点 建设好国家和云南省批准的 开发区、工业园区和城镇重点 发展区，对目前尚不需要开发 的区域，要作为预留发展区域 给予必要的保护。
[image: image6.png]B f
B R ATFRICHE
AHBATFRIA

0 s 10 200 1
——
A ERREERAGESE. AR, ALK, SEE.





图3-1 本项目与云南省主体功能区划位置关系图
二、工程区生态功能区划
根据云南省生态功能区划，本工程所在地为Ⅲ1-7 禄劝、武定河谷盆地农业生态功能区；普渡河干流、小江上游水土保持生态功能区，具体如下

表3-2 工程所在区域生态功能区划一览表
生态功能分区单元

所在区域面积
主要生态特征
主要生态环境问题
生态环境敏感性
主要生态系统服务功能
保护措施与发展方向
生态区

生态亚区

生态功能区

III高原亚热带北部常绿阔叶林生态区

III1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区

Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇建设生态功能区

澄江、通海、红塔区、江川县，昆明市大部分区域，峨山县的部分地区，面积11532.70平方公里

以湖盆和丘状高原地貌为主。滇池、抚仙湖、星云湖、杞麓湖等高原湖泊都分布在本区内，大部分地区的年降雨量在900-1000毫米，现存植被以云南松林为主。土壤以红壤、紫色土和水稻土为主

农业面源污染，环境污染、水资源和土地资源短缺

高原湖盆和城乡交错带的生态脆弱性

昆明中心城市建设及维护高原湖泊群及周边地区的生态安全

调整产业结构，发展循环经济，推行清洁生产，治理高原湖泊水体污染和流域区的面源污染

III高原亚热带北部常绿阔叶林生态区
III1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区
Ⅲ1-7禄劝、武定河谷盆地农业生态功能区
禄丰县东部，禄劝、武定、富民、安宁、西山区部分区域，面积2801.75平方公里
滇中红岩高原与滇东石灰岩山地的交错地带，以河谷盆地地貌为主，降雨量900-1000毫米。现存植被以云南松林为主，主要土壤类型为红壤和紫色土
土地垦殖过度存在的土地质量和数量的下降
土地退化和农业生态环境恶化的潜在威胁
生态农业建设，保障昆明城市发展的农副产品供应
保护农田环境质量，改进耕作方式，推行清洁生产，防止农田农药化肥污染
III高原亚热带北部常绿阔叶林生态区
III1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区
Ⅲ1-9普渡河干流、小江上游水土保持生态功能区
寻甸县大部地区，禄劝县东部地区，面积为3935.88平方公里
以中山峡谷地貌为主。年降雨量在普渡河河谷为800毫米，高原面上为1200-1500毫米，植被垂直地带性分布明显，现存植被以云南松林为主，土壤以红壤和紫色土为主
森林质量较差，水土流失严重
土壤侵蚀高度敏感
普渡河和小江上游的水土保持
保护现有植被，加大封山育林的强度，营造水土保护林，严格退耕还林，提高区域的森林数量及质量
[image: image7.png]A AR

TR L





图3-2 本项目与生态功能区划位置关系图

三、生态环境现状

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目线路跨越生态保护红线，塔基占地不涉及生态保护红线，生态环境评价等级确定为三级。新建线路跨越生态保护红线时，以线路边导线地面投影外两侧各1000m的带状区域作为评价范围，穿越非生态敏感区时，以线路边导线地面投影外两侧各300m的带状区域作为评价范围，评价区总面积2941.17hm2。工程评价区生态环境现状分区域总结如下：

（1）植物资源现状
1）评价区自然植被分布广泛，是以自然植被为主的区域。根据野外实地调查，结合遥感卫星影像判读，自然植被占评价区总面积的64.82%，人工植被占评价区总面积的31.7%，非植被类型占3.48%，详见下表。
表2-3评价区植被类型一览表
植被型组

植被型

占地情况

占地面积（hm2）

百分比（%）

自然植被

竹林地
3.66 
0.12%
暖性石灰岩灌丛
25.57 
0.87%
半湿润常绿阔叶林
58.82 
2.00%
暖温性稀树灌木草丛
130.09 
4.42%
落叶阔叶林
302.86 
10.30%
暖温性针叶林
1385.39 
47.10%
小计
1906.39
64.82%
人工植被
人工林
10.41 
0.35%
果园植被
367 
12.48%
农田植被
554.99 
18.88%
小计
932.4
31.7%
非植被类型
管道运输用地

1.62 

0.06%

工业用地

6.32 

0.21%

河流水域

19.07 

0.65%

居住用地

29.52 

1.00%

道路用地

45.85 

1.56%

小计
102.38
3.48%
评价区共记录维管植物592种，隶属于128科403属。其中，蕨类植物19科27属36种；裸子植物3科5属7种；被子植物106科371属549种（双子叶植物90科292属442种，单子叶植物16科79属107种）。评价区的植物区系属于东亚植物区，中国-喜马拉雅森林植物亚区，云南高原地区，滇中高原亚地区，评价区植物区系以温带成分为主，热带成分亦较多，具有鲜明的亚热带特征，并反映出评价区低纬度高海拔的气候特点。根据野外考察结果，本项目生态影响评价区无国家、云南省级野生保护植物，无珍稀濒危植物，无极小种群物种，无狭域特有物种，无名木古树。

（2）陆栖脊椎动物现状

评价区共记录有陆栖脊椎动物169种，隶属于20目55科122属。其中两栖类1目5科8属8种，爬行类1目5科14属16种，鸟类12目34科82属122种，哺乳类6目11科18属23种。评价区陆栖脊椎动物区系特点为以东洋界物种为主体，有部分东洋界-古北界广布种分布，仅有少量古北界物种。

评价范围内分布有国家二级保护动物12种，其中11种为鸟类（黑翅鸢、[黑]鸢、雀鹰、松雀鹰、普通鵟、红隼、白腹锦鸡、领角鸮、领鸺鹠、红嘴相思鸟、滇），1种为哺乳类（豹猫)。评价范围内存在上述重要物种，主要是因为其活动范围较大，在云南大部分地区均有分布，现场调查过程中没有看到上述物种，也没有发现其栖息地，根据访问调查及相关资料记载，评价区有这些物种活动，但评价区不属于其主要栖息地。
四、环境空气质量现状

项目线路评价范围内多为山区、农村地区，环境空气属大气环境质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
1、达标区判定
根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，昆明市主城区空气质量优良率为100%，昆明市市各县区环境空气质量总体保持良好。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中所述，项目区域为达标区。
五、声环境质量现状

云南省核工业二〇九地质大队于2023年3月22日对项目所在区域声环境质量进行现状监测，根据《岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程电磁环境及噪声现状监测》（详见附件12），监测结果见下表。

表3-1  拟建输电线路沿线现状噪声监测数据表

测点

编号

测量位置
2024年03月22日

昼间

Leq（dB(A)）

夜间

Leq（dB(A)）

1#
220kV茶花箐升压站站址东
45.8
41.2
2#
220kV茶花箐升压站站址南
43.7
40.5
3#
220kV茶花箐升压站站址西
44.2
40.9
4#
220kV茶花箐升压站站址北
43.9
40.5
5#
拟建220kV线路（起点，N0塔基）
45.3
41.3
6#
拟建220kV线路半山村北侧李忠伟2#监测点（G29~G30塔基侧）
44.3
41.0
7#
拟建220kV线路大核桃箐上村南侧马秀兰3#监测点（G36~G37塔基侧）
44.9
41.6
8#
拟建220kV线路纳岔村西侧4#监测点（G44～G45塔基侧）
45.1
41.4
9#
拟建220kV线路大婆树村西侧武子兰5#监测点（G67～G68塔基侧）
43.9
40.5
10#
拟建220kV线路大婆树村西侧张炳礼6#监测点（G67～G68塔基侧）
43.7
40.8
11#
拟建220kV线路大婆树村西侧赵应财7#监测点（G67～G68塔基侧）
47.8
42.3
12#
拟建220kV线路山背后村东侧农家乐8#监测点（G69～G70塔基侧）
43.8
41.6
13#
拟建220kV线路小蓬祖村西侧张学民9#监测点（G104～105塔基侧）
47.2
42.8
14#
拟建220kV线路杜朗村东侧唐金文10#监测点（G107～108塔基侧）
47.6
42.6
15#
拟建220kV线路西村南侧黄继华11#监测点（AN2塔基侧）
47.4
42.0
16#
拟建220kV线路AN0塔基处
46.8
41.4
17#
搭接中狮线220KV（G4～G5塔基处）
47.7
42.4
18#
搭接500kV铜仁乙线（G48～G49塔基处）
46.3
41.8
19#
搭接500kV铜昆甲线（G48～G49塔基处）
47.1
41.5
20#
搭接昆柳段直流800kv（G59～G60塔基处）
47.6
42.0
21#
搭接800kV新东直流线（G63～64塔基处）
48.3
43.4
22#
搭接金中直流500KV（G75～G76塔基处）
46.8
42.2
23#
搭接永富直流500KV（G75～G76塔基处）
47.6
42.8
24#
搭接110kV铁和线（G103～G104塔基处）
47.7
43.0
25#
110kV赤小崇水线（G103～G104塔基处）
46.2
42.6
26#
拟建220kV线路穿越滇中环线高速处
49.1
43.7
27#
拟建220kV线路穿越昆倘高速处
48.8
43.4
根据监测结果，项目沿线噪声昼间为43.7~48.3dB（A），夜间噪声测值为40.5~43.4dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类噪声标准要求。高速公路旁噪声值昼间为48.8～49.1dB（A），夜间为43.4～43.7dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类噪声标准要求。

三、地表水环境现状

根据现场调查及工程区水系资料，工程所在区域均属长江流域金沙江水系普渡河水系，其中本工程架空输电线路跨越的主要河流为普渡河，普渡河最终汇入金沙江。
根据云南省水利厅发布的《云南省水功能区划》（2014年修订），本工程所在区域普渡河段属于普渡河富民-禄劝保留区：由富民大桥至禄劝县入金沙江口，全长153.2km，现状水质为劣Ⅴ类，规划2030年水质目标为IV类，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类水质标准。

根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》螳螂川一普渡河(滇池出湖河流)与2021年相比，普渡河桥断面(水质类别为Ⅲ类)、富民大桥断面(水质类别为V类)和温泉大桥断面(水质类别为劣V类)水质类别均保持不变，中滩闸门断面水质类别由劣V类提高为V类，鸣矣河通仙桥断面水质类别由V类提升为Ⅳ类。

本工程所在区域普渡河属于富民大桥至禄劝县入金沙江口河段，本次水环境质量现状引用公报中普渡河桥断面结论。根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》可知：普渡河桥断面水质类别为Ⅲ类。
综上判定，本项目区域水质现状为达标。
四、电磁环境现状

为了解本工程和输电线路沿线地区电磁环境质量现状，建设单位委托云南省核工业二〇九地质大队于2023年3月22日对项目所在区域电磁环境质量进行现状监测，根据《岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程电磁环境及噪声现状监测》（详见附件12）。监测结果见下表。
表3-5  拟建输电线路现状电/磁场监测数据表

测点编号
测点位置
指标
监测日期：2024年03月22日

工频电场强度
（V/m）

工频磁感应强度
（μT）

1#
220kV茶花箐升压站站址东
平均值
56.42

0.291

2#
220kV茶花箐升压站站址南
平均值
9.665

0.139

3#
220kV茶花箐升压站站址西
平均值
2.670

0.088

4#
220kV茶花箐升压站站址北
平均值
2.017

0.119

5#
拟建220kV线路（起点，N0塔基）
平均值
453.9

1.832

6#
拟建220kV线路半山村北侧李忠伟2#监测点（G29~G30塔基侧）
平均值
2.172

0.107

7#
拟建220kV线路大核桃箐上村南侧马秀兰3#监测点（G36~G37塔基侧）
平均值
3.205

0.118

8#
拟建220kV线路纳岔村西侧4#监测点（G44～G45塔基侧）
平均值
6.355

0.107

9#
拟建220kV线路大婆树村西侧武子兰5#监测点（G67～G68塔基侧）
平均值
7.644

0.105
10#
拟建220kV线路大婆树村西侧张炳礼6#监测点（G67～G68塔基侧）
平均值
3.796

0.105
11#
拟建220kV线路大婆树村西侧赵应财7#监测点（G67～G68塔基侧）
平均值
2.565

0.105
12#
拟建220kV线路山背后村东侧农家乐8#监测点（G69～G70塔基侧）
平均值
5.786

0.104
13#
拟建220kV线路小蓬祖村西侧张学民9#监测点（G104～105塔基侧）
平均值
3.965

0.104
14#
拟建220kV线路杜朗村东侧唐金文10#监测点（G107～108塔基侧）
平均值
1.857

0.102
15#
拟建220kV线路西村南侧黄继华11#监测点（AN2塔基侧）
平均值
1.895

0.102
16#
拟建220kV线路AN0塔基处
平均值
1.623

0.103
17#
搭接中狮线220KV（G4～G5塔基处）
平均值
136.2

1.108
18#
搭接500kV铜仁乙线（G48～G49塔基处）
平均值
377.1

1.171
19#
搭接500kV铜昆甲线（G48～G49塔基处）
平均值
1170

5.550
20#
搭接昆柳段直流800kv（G59～G60塔基处）
平均值
2.692

0.106
21#
搭接800kV新东直流线（G63～64塔基处）
平均值
26.08

0.108
22#
搭接金中直流500KV（G75～G76塔基处）
平均值
1.884

0.103
23#
搭接永富直流500KV（G75～G76塔基处）
平均值
1.885

0.103
24#
搭接110kV铁和线（G103～G104塔基处）
平均值
156.5

0.682
25#
110kV赤小崇水线（G103～G104塔基处）
平均值
17.18

0.107
监测结果表明：本项目拟建220kV架空线路沿线的工频电场强度在1.623～1170V/m之间，工频磁感应强度在0.088～5.55μT之间，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露限值要求。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	与本项目有关的原有工程为220kV茶花箐光伏电站、2220kV三朵变电站。
一、与本项目有关工程相关环保手续
220kV茶花箐升压站建设单位为禄劝万佳光伏发电有限公司；昆明市生态环境局禄劝分局于2023年11月2日出具了《关于《中清能禄劝县岩子头200MW生态修复光伏电站项目环境影响报告表》的批复》（禄生环复〔2023〕17号），根据现场调查，220kV茶花箐光伏电站目前正在建设过程中，尚未竣工。《关于《中清能禄劝县岩子头200MW生态修复光伏电站项目环境影响报告表》的批复》（禄生环复〔2023〕17号）中未对220kV茶花箐升压站进行电磁评价。
220kV三朵变电站建设单位为云南电网有限责任公司昆明供电局；昆明市生态环境局于2022年12月1日出具了《关于《220kV三朵输变电工程环境影响报告表》的批复》（昆生环复〔2022〕60号），根据现场调查，220kV三朵变电站目前正在建设过程中，尚未竣工。

二、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
根据现场踏勘，220kV茶花箐光伏电站、2220kV三朵变电站正在建设过程中，目前尚未竣工。220kV茶花箐光伏电站、2220kV三朵变电站均未发生环境保护问题和环保投诉问题。

已批复的220kV茶花箐光伏电站主要环保设施为：

1）生活垃圾收集桶若干。

2）升压站事故油池1座，容量约50m3。

3）危废暂存间一间。

4）2m³污水处理设备1套。
已批复的2220kV三朵变电站主要环保设施为：

1）食堂油烟经油烟净化器处理。

2）生活污水处理设施：化粪池总容积不小于10m3。

3）危废暂存间。

本工程建设不存在制约项目建设的原有污染物和环境问题。

	生态环境保护目标
	一、评价范围及环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）及根据现场踏勘调查情况，结合其它220kV输电线路工程的特点，以及工程生态环境、电磁环境和声环境影响特征，本工程的生态环境、电磁环境和声环境评价范围如下：
1、声环境

评价范围：220kV输电线路边导线地面投影外两侧各40m以内带状区域。

2、电磁环境

评价范围：220kV输电线路边导线地面投影外两侧各40m以内带状区域；
升压站为220kV升压站站界外40m。
评价工作等级：

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）可知，电磁环境评价工作等级划分见表3-6。
表3-6  电磁环境评价工作等级划分表

分类

电压等级

工程

条件

评价等级

交流
220kV
输电

线路

边导线地面投影外两侧各15m范围有电磁环境敏感目标的架空线路

二级

1、地下电缆

2、边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标的架空线路

三级

项目220kV架空线路边导线地面投影外两侧各15m范围内存在电磁环境敏感目标，架空线路电磁环境评价等级为二级。

3、生态环境

评价范围：

本工程不涉及生态保护红线，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）线性工程穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延300m为参考评价范围。
本项目跨越一般区域，生态环境评价等级确定为三级。
二、主要环境保护目标

（一）生态环境保护目标
根据现场踏勘及查阅相关资料，本项目评价范围内不涉及国家公园、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等生态敏感区，本项目涉及兆乌水库饮用水源二级保护区及禄劝县生态保护红线。

（二）电磁和声环境保护目标
经现场勘查，项目拟建220kV线路两侧40m的电磁环境评价范围内有10处环境保护目标，项目电磁环境和声环境保护目标详见表3-7。

表3-7  本工程电磁环境和声环境保护目标一览表
环境要素
行政区
保护目标名称
功能

位置关系
规模（数量）
最近建筑物
影响

因子
执行标准
水平距离
导线距地高度
声环境、电磁环境
禄劝县翠华镇红德村半山村北
禄劝县翠华镇红德村半山村北李忠伟居民点

居住

距离拟建220kV输电线路约10m
约10m

1户

1层斜顶，高约3m

E、B、N

《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）工频电场强度4000V/m和工频磁感应强度限值100μT；

《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；
禄劝县翠华镇红德村大核桃箐上村南侧
禄劝县翠华镇红德村大核桃箐上村南侧马秀兰居民点
居住
距离拟建220kV输电线路约17m
约10m
1户
1层平顶，高约3m
E、B、N
禄劝县翠华镇纳岔村西侧
禄劝县翠华镇纳岔村西侧居民点
居住
距离拟建220kV输电线路约23m
约10m
1户
2层平顶，高约6m
E、B、N
禄劝县翠华镇者广村大婆树村西侧
禄劝县翠华镇者广村大婆树村西侧武子兰居民点
居住
距离拟建220kV输电线路约13m
约10m
1户
2层平顶，高约6m
E、B、N
禄劝县翠华镇者广村大婆树村西侧
禄劝县翠华镇者广村大婆树村西侧张炳礼居民点
居住
距离拟建220kV输电线路约
19m
约10m
1户
2层斜顶，高约6m
E、B、N
禄劝县翠华镇者广村大婆树村西侧
禄劝县翠华镇者广村大婆树村西侧赵应财居民点
居住
距离拟建220kV输电线路约18m
约10m
1户
3层平顶，高约9m
E、B、N
禄劝县翠华镇山背后村东侧
禄劝县翠华镇山背后村东侧农家乐
居住
距离拟建220kV输电线路约11m
约10m
1户
1层平顶，高约3m
E、B、N
禄劝县崇德街道小蓬祖西侧
禄劝县崇德街道小蓬祖西侧张学民居民点
居住
距离拟建220kV输电线路约33m
约10m
1户
2层平顶，高约6m
E、B、N
富民县东村镇杜朗村东侧
富民县东村镇杜朗村东侧唐金文居民点
居住
距离拟建220kV输电线路约37m
约10m
1户
1层斜顶，高约3m
E、B、N
富民县西村南侧
富民县西村南侧黄继华居民点
居住
距离拟建220kV输电线路约19m
约10m
1户
3层平顶，高约9m
E、B、N
注：1、E：工频电场，B：工频磁场，N：噪声。

2、表中建筑物与线路的距离为：输电线路边导线到建筑物的最近距离。

3、此居民户楼顶为人员不可达。

（三）其他环境保护目标

表3-8 其他环境保护目标
地表水

普渡河
/

普渡河

（富民-禄劝保留区）
跨越（小篷祖村附近）
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准
中屏河
/

中屏镇

跨越（中屏镇附近）
昔南小河
/
中屏镇
跨越

（巴洪村附近）
羊槽河
/

翠华镇
跨越

（羊槽村附近）

核桃箐
/

翠华镇

跨越

（分水岭附近）

铁厂箐
/

翠华镇
跨越

（大平地附近）

龙潭箐
/

翠华镇

跨越

（下大窝塘附近）

马子箐
/

翠华镇
跨越

（上大窝塘附近）

翠华河
/

翠华镇

跨越

（翠华镇附近）

母祖寨河
/

翠华镇
跨越

（兴龙村附近）

多依树箐
/

东村镇
跨越

（杜朗村附近）

东村河

/
东村镇

跨越

（东村附近）

兆乌水库
E102°38′6.86″

N25°44′18.60″
位于兆乌村委会兆乌村，工程规模为小（2）型，总库容15万m3，功能为生产灌溉用水
本工程经过禄劝县翠华镇兆乌村委会附近时，架空线路穿越了兆乌水库饮用水源保护区二级保护区，穿越长度4315km，穿越段现阶段设计共涉及铁塔11基。拟建线路不涉及兆乌水库饮用水水源保护区一级保护区（包括陆域和水域保护区），距离一级保护区陆域最近约1.6km，距离一级保护区水域最近约1.6km

生态环境

生态保护红线
禄劝彝族苗族自治县生态保护红线优先保护单元
本项目工程塔基永久占地及临时占地均不涉及生态保护红线。线路塔基G93-G94之间跨越生态红线段线路长度为273.4m，G96-G97之间跨越生态红线段线路长度为403.4m，G98-G99之间跨越生态红线段线路长度为512.2m，总计1.189km线路跨越生态保护红线，项目线路采用高塔跨越架设。

维持生态保护红线原有功能
线路沿线评价范围内的区域
保护线路沿线评价范围内区域的动植物
保护线路沿线评价范围内区域的动植物，维持现有生态功能不降低


	评价标准
	一、环境质量标准

（1）地表水环境质量

水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。
表3-9  地表水环境质量标准限值  单位：mg/L（pH无量纲）

项目

pH

CODCr
BOD5
总磷

NH3-N

总氮

石油类

Ⅲ类

6～9
20
4
0.2（湖、库0.05）
1.0
1.0
0.05
（2）地下水环境质量
项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ标准。具体标准值见表3-10。
表3-10   地下水质量标准      单位：mg/L
项目

色度

pH

总硬度

溶解性总固体

Ⅲ类标准

≤15

6.5~8.5

≤450

≤1000

硝酸盐（以N计）
氨氮

总大肠菌群（个/L）

硫酸盐

≤20
≤0.5
≤3.0

≤250

（3）大气环境质量

项目评价范围内环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
表3-11   环境空气质量标准

序号
污染物项目
平均时间
浓度值
单位
二级

1

SO2
年平均
60
μg/m3
24小时平均
150
1小时平均
500
2

NO2
年平均
40
mg/m3
24小时平均
80
1小时平均
200
3

CO
24小时平均
4

μg/m3
1小时平均
10
4

O3
日最大8小时平均
160
μg/m3
1小时平均
200
5

PM10
年平均
70
μg/m3
24小时平均
150
6

PM2.5
年平均
35
μg/m3
24小时平均
75
7

TSP
年平均
200
μg/m3
24小时平均
300
（4）声环境质量

根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，工程线路所涉及的区域主要为农村区域，线路沿线执行1类标准；高速路两侧50m范围内执行4a类标准。声环境标准限值见下表。
表3-12    环境噪声限值            单位：dB(A)

执行类别

标准限值
适用范围
昼间
夜间
GB3096-2008中1类

≤55
≤45
项目评价范围内以居民住宅为主要功能，需要保持安静的区域。
GB3096-2008中4a类
≤65
≤55
高速路两侧50m范围内
（5）工频电场、工频磁场

按照《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）的限值要求。本项目电磁环境控制限值见表3-13。
表3-13   电磁环境公众曝露控制限值

频率范围

电场强度E（V/m）

磁感应强度B(μT)

0.025kHz~1.2kHz

200/f

5/f

输电线路工作频率

4000V/m（4kV/m）

100μT（0.1mT）

注：1、频率f的取值为0.05kHz；

    2、架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电场强度控制限值应小于10kv/m，且应给出警示和防护指示标志。

1）工频电场强度限值：以4000V/m作为工频电场强度评价标准。
2）工频磁感应强度限值：以100μT作为工频磁感应强度评价标准。

（6）土壤环境

本项目变电站和输电线路占地主要为林地、草地、园地和耕地，项目所在区域土壤污染风险执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中的风险筛选值；见表3-14。
表3-14  农用地土壤污染风险

序号

污染物项目①②
风险筛选值

PH≤5.5

5.5＜PH≤6.5

6.5＜PH≤7.5

PH＞7.5

1

镉

水田

0.3

0.4

0.6

0.8

其他

0.3

0.3

0.3

0.6

2

汞

水田

0.5

0.5

0.6

1.0

其他

1.3

1.8

2.4

3.4

3

砷

水田

30

30

25

20

其他

40

40

30

25

4

铅

水田

80

100

140

240

其他

70

90

120

170

5

铬

水田

250

250

300

350

其他

150

150

200

250

6

铜

果园

150

150

200

200

其他

50

50

100

100

7

镍

60

70

100

100

8

锌

200

200

250

300

注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。
②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。

二、污染物排放标准

（1）施工噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），见表3-15。
表3-15    建筑施工场界环境噪声排放限值

噪声限值dB(A)
昼间
夜间
70

55

（2）固体废物排放标准

运营期固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相关规定。

（3）工频电场、工频磁场

按照《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）的限值要求。本项目电磁环境控制限值见表3-16。

表3-16   电磁环境公众曝露控制限值

频率范围

电场强度E（V/m）

磁感应强度B(μT)

0.025kHz~1.2kHz

200/f

5/f

输电线路工作频率

4000V/m（4kV/m）

100μT（0.1mT）

注：1、频率f的取值为0.05kHz；

    2、架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电场强度控制限值应小于10kv/m，且应给出警示和防护指示标志。

1）工频电场强度限值：以4000V/m作为工频电场强度评价标准。

2）工频磁感应强度限值：以100μT作为工频磁感应强度评价标准。

	其他
	污染物排放总量控制指标

本项目运营期无废气、废水产生，根据国家总量控制要求，本项目无总量控制指标。


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	本项目为220kV输变电项目，工程施工主要是输电线路施工，输电线路施工主要有塔基基础开挖、输电线路架设等。根据输变电项目的性质及其所处地区环境特征分析，本项目施工期产生的环境影响见表4-1。
表4-1    岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程施工期主要环境影响识别

环境识别

输电线路

声环境

噪声
大气环境

施工扬尘、机械和车辆产生的废气
水环境

施工人员生活污水、施工废水
固体废物

施工人员生活垃圾、弃土、建筑垃圾
生态环境

动植物、水土流失
一、施工期噪声影响分析

（一）噪声及源强

输电线路在施工期噪声主要来自基础施工，塔基开挖、线路架设等，主要噪声源有汽车、电动卷扬机等施工机械和施工车辆等，施工设备运行时噪声源强为70~100dB(A)。另外，在架线施工过程中，各牵张场内的牵张机、绞磨机等设备也产生一定的机械噪声，其噪声源强为70~100dB(A)。

（二）施工噪声影响分析

本项目输电线路共设置10处牵张场，项目线路塔基共110基。输电线路在施工期噪声主要来自塔基开挖、线路架设等，主要噪声源有牵张机、绞磨机、电动卷扬机等施工机械和施工车辆等，噪声源强约为70～100dB(A)。施工期牵张场的布置尽量选择荒草地或裸露地表，并尽量远离线路周边的居民点，减小牵张场设备噪声对居民生活的影响。线路工程塔基施工点和设置的牵张场分布较为分散，产生的噪声经过地形和林木的阻挡，到达沿线人口密集的居民点时已经大幅衰减，且输电线路夜间不施工；在居民敏感目标附近的塔基施工时，先行建设施工围挡，减少施工噪声对居民的影响，架空线路施工噪声对附近声环境的影响可以接受。
二、施工期废气影响分析

（一）施工废气源强

输电线路施工扬尘主要来源于线路塔基土石方开挖、杆塔架设；线路塔基施工扬尘影响主要集中在塔基施工区。塔基施工除特殊地质区域外均采用人工进行开挖，施工强度小，因此产生的地面扬尘量小。在居民附近的塔基施工时，先行建设施工围挡，减少施工扬尘和噪声对居民生活的影响，故线路施工不会对周边居民日常生活带来影响。

机械燃油烟气主要由变电站和输电线路运输车辆和施工机械产生，产生量较小，所含污染物主要为CO、NO2、HC等，呈无组织排放。
（二）施工废气影响分析

施工扬尘是施工活动的一个重要污染源，是人们十分关注的环境问题。施工扬尘的大小随施季节和施工管理等不同差别甚大，影响半径可达50~100m。通过类比同类型项目分析，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，施工的扬尘污染有如下特征：

（1）建筑工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍。

（2）建筑工地扬尘影响的下风向150m处TSP平均浓度值为49mg/m左右，相当于大气环境质量标准的1.6倍。

（3）围栏对减少施工扬尘污染有一定作用，风速为0.5m/s时，可使影响距离缩短40%左右。

输电线路沿线部分路段30m范围内有居民居住；因此，本项目施工期将对附近区域产生一定施工扬尘污染影响。

机械燃油烟气主要由运输车辆和施工机械产生，产生量较小，所含污染物主要为CO、NO2、HC等，呈无组织排放。经风力扩散、稀释、消除后，对环境影响很小。
三、施工废水影响分析

（一）施工废水源强

本项目废水主要来源于输电线路施工人员日常生活产生的污水及建筑施工废水；根据《云南省用水定额》（DB53/T 168-2019），本项目位于农村地区，农村居民生活用水定额（亚热带区，分散供水）为40~55(L/d▪人)，项目施工人员租用沿线民房，不设施工营地；生活用水主要是饮用及洗手用水，因此，施工人员日常生活用水按40(L/d▪人)计；输电线路施工定员50人，产生生活污水约0.80m3/d；施工人员产生的生活污水呈点状分布不集中，产生量很小，回用于施工搅拌，不外排。

输电线路工程的施工废水主要为混凝土拌和及混凝土养护等过程可能产生的少量排水；输电线路由于施工点较分散且施工面积较小，则每个塔基浇筑面积约4m2，输电线路浇筑面积440m2，线路塔基浇筑混凝土采用现场拌合。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019），建筑业用水定额，砖混结构施工用水为1.3m3/m2；废水产生量根据经验值按用水量的10%估算，则输电线路施工期建筑施工用水约572m3，产生施工废水约57.2m3，则输电线路每个塔基产生建筑施工废水约0.52m3/基，每个塔基产生的施工废水量很小，就近回用于塔基施工作业和洒水降尘，不外排。

综上，本项目施工期产生的废水均得到有效处置，废水不外排。对环境产生的影响小。

（二）施工废水影响分析

1、施工废水影响分析
本项目输电线路平均每天安排施工人员50人，不设施工营地。施工人员产生的生活污水呈点状分布不集中，产生量很小，依托附近村庄居民生活污水设施一起处理；输电线路施工产生的施工废水回用于施工区洒水降尘，不外排。

2、项目施工对周围地表水影响分析

项目塔基施工期短，产生的施工废水少，沉淀后回用，无废水排放，同时加强施工管理，待工程结束后立即进行植被恢复，工程建设不会对周围地表水水质造成影响。

（三）控制措施
为防止施工废水污染附近地表水，应采取如下防治措施：

塔基周边根据实际地形地貌，设置临时截排水沟，将雨季地表引至附近沟渠，减少雨季雨水冲刷造成的水土流失影响。
输电线路施工期施工营地租用沿线当地村民房屋或工棚，施工现场不单独布设施工营地；施工现场废污水就近回用于施工作业或洒水降尘。
（3）施工过程中，合理安排施工计划和施工工序。雨季尽量减少地面坡度，减少开挖面，土料随挖、随填，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨直接冲刷。
（4）施工场地不设置厨房，施工人员就餐为外购或依托周围居民生活设施，无餐饮废水产生；

（5）施工废水经收集后回用于施工场地洒水降尘和施工作业，不外排；

（6）杜绝各种污水的无组织排放，特别是不得以渗坑、渗井或者漫流等形式排放，尤其是禁止排放到附近的地表水体。
（7）在河流、湖库附近施工时，采用临时防护栏、彩带等材料先将塔基施工所需范围进行临时围栏，严格限制施工活动范围。

（8）施工单位要落实文明施工原则，并加强施工废污水管理，确保施工期废污水全部按要求进行处理和回用，不外排。
采取上述措施后，施工期产生的废水对周围环境的影响较小，随着施工期的结束，以及植被和环境的恢复，施工期环境影响也将结束。
四、施工固体废物影响分析

（一）施工固体废物源强

施工期产生的固体废弃物主要为建设过程中产生的建筑垃圾、施工弃土、生活垃圾等。

1、生活垃圾

输电线路施工期平均每天配置人员约50人，生活垃圾排放量约50kg/d，整个施工期共产生生活垃圾4.5t。
2、建筑垃圾

输电线路建筑垃圾主要来自于塔基施工作业，建筑垃圾主要包括混泥土、砂石、废砖块以及废弃导线、包装材料等；根据类比同类型工程，铁塔及塔基施工中建筑垃圾产生量约17.0kg/基，项目输电线路工程共新建杆塔110基，产生建筑垃圾约1.87t。
3、施工弃土
塔基建设开挖士石方全部用于回填及绿化覆土，临时土方堆存在塔基临时施工场地一角，后期用于塔基区平铺回填利用、塔基临时施工场地恢复植被覆土及复耕用土。最终，工程产生的土石方全部回填，不产生永久弃渣。

（二）施工固体废物影响分析

各塔基施工点施工人员产生的生活垃圾由施工人员随身带往附近村庄垃圾收集站与当地生活垃圾一并处理。

塔基施工产生的废弃混凝土、砂石、废包装材料、废弃钢材、螺丝等，收集后可回收利用的回收利用，不可回收利用的运至政府指定的地点处理。
塔基建设开挖士石方全部用于回填及绿化覆土，临时土方堆存在塔基临时施工场地一角，后期用于塔基区平铺回填利用、塔基临时施工场地恢复植被覆土及复耕用土。最终，工程产生的土石方全部回填，不产生永久弃渣。

综上，施工期生活垃圾及基础开挖产生的土石方均得到有效处置，不外排，对环境影响较小。
施工期生态环境影响分析

本项目对生态环境的影响主要为工程永久占地、临时占地及施工活动对周边动植物的影响、水土流失等；对周边生态环境造成一定的影响。
（一）项目占地对土地利用影响分析
根据卫星遥感判读分析与野外调查，项目评价区土地利用类型有：林地、草地、耕地、园地和住宅用地。区内农业生产开发程度较高，土地开发利用程度高。

本工程总占地面积1.91hm2，含永久占地1.21hm2，临时占地0.7hm2，项目占地类型为耕地、草地、林地和园地，其中占用耕地0.34hm2，草地0.52hm2，林地0.93hm2、园地0.12hm2。

塔基占地属于永久占地，其土地性质会被改变，其余临时占用土地施工结束后对其原有功能进行恢复，由于占地面积较小，不会改变当地的土地利用结构，对其影响较小。本项目塔基开挖时，尽量减少土方开挖，减少对基底土层的扰动，开挖后的施工弃土就地回填平整，在施工结束前清理施工迹地，并对塔基施工场地、牵张场等临时占地进行绿化恢复。

拟建项目占用的各土地类型比例不大，对区域土地利用格局不会造成较大影响，施工期临时用地在施工结束后，采取覆土植被及复垦措施后基本可以恢复到原有功能，因此项目占地对土地利用的影响不大。
（二）项目对农业生态的影响分析
输变电建设对农业生态最主要的影响主要表现在土地占用，临时施工便道对农业生态的破坏。输变电的永久占地多半建立在山顶高寒地带，此地带农田分布很少，因此对农田生态带来的影响不大。而临时施工便道会在短时间内影响或者破坏农田，但是如果措施得当短时间内可以使之得到恢复。总体来说输变电的建设对农业生态影响较小。

根据“三区三线”的审查意见”（见附件5）：经核查，该项目输电线路110座塔基拟用地范围不涉及占用永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界。

本次环评要求，项目施工时，严格按照设计的位置进行施工，禁止占用永久基本农田；如有占用需要办理基本农田相关手续后方可占用。

综上，在解决好地方永久基本农田和耕地按土地管理部门要求办理相关手续，落实土地保护工作和采取《报告表》提出的相关保护措施的前提下，项目建设对区域农业的影响在是可接受。
本次环评要求对占用的耕地采取如下措施：

本次环评要求，项目施工时，严格按照设计的位置进行施工，禁止占用永久基本农田；如有占用需要办理基本农田相关手续后方可占用。

施工设计和施工中对塔基位进行微观调整，尽量利用耕地间的草地或空地落塔，避让可耕种范围。
对项目占用的耕地按照土地管理部门要求办理土地使用手续方可开工建设，建设单位应协助沿线土地管理部门做好土地占用的补偿工作和耕地保护工作，并应做好施工结束后临时用地的复垦工作。

处理好与沿线土地相关利益者的关系，避免纠纷和矛盾。

综上，经采取措施后，工程建设占用耕地对项目区域农业生产产生的影响较小。
（三）对植被及植物资源的影响分析
工程施工过程中会对线路沿线的植被造成一定的破坏，根据现场调查以及资料查阅，项目线路工程区主要影响的乔木有云南松，受影响的草丛等，受影响植被在工程占地区外以及评价区外广泛分布，本工程占地面积有限，工程占地不会造成评价区植被分布格局的显著改变，更不会导致任何植被类型的消失，其不利影响仅限于局部，不会随时间推移而扩大，工程建设对植被的总体影响很小。
项目线路选线的过程中进行最大程度的优化设计，采取高塔跨越，塔基建设避开植被发育较好区域，拟建项目大部分占地为临时占地，施工期结束后将临时占地及时恢复，进行植被恢复措施及复耕。同时，由于施工占地面积较小，不对项目区树木进行砍伐修建施工便道，不会对线路沿线的植被类型造成破坏，工程施工时，在工程行为完成之后及时组织人员对临时占地进行人工恢复植被，塔基中央及周围进行绿化，使工程中受破坏的植被得以恢复。

综上，项目建设对周围植被的影响较小，可以接受。

（四）对动物的影响分析
①对兽类、两栖、爬行类的影响预测

由于工程项目建设，涉及到需要永久占用土地，会使原栖居此处的动物失去栖息地，但野生动物适应力较强，能较快的另寻栖息地，且占地面积较小，场区无大型野生动物，多为昆虫，蛇、鼠、麻雀、燕子等，无国家规定保护的野生动物，对本项目施工及人类活动的干扰，能较快适应，施工期加强施工管理，禁止施工人员追逐、捕杀野生动物的情况，降低对对动物的影响。故本项目建设对周围动物影响较小。

②对鸟类的影响预测

由于该工程建设会破坏现有植被，施工期噪声等会干扰施工区域鸟类的活动，对其造成一定的影响，由于鸟类分布范围广，且运动能力较强，受工程直接影响较小。只要采取较有效的保护措施，严格执行国家有关动物保护法规，加强宣传教育，防止施工人员对其捕杀，输电线路的修建对施工区域鸟类的影响很小。

通过本项目拟建输电线路与云南省鸟类迁徙通道示意图进行叠加（见附图10），本项目输电线路不涉及占用云南省鸟类迁徙通道和打雀点，不会对鸟类的迁徙产生影响。

（五）对兆乌水库饮用水源保护区二级保护区的影响分析
本工程拟建220kV架空线路经过禄劝县翠华镇兆乌村委会附近时，架空线路穿越了兆乌水库饮用水源保护区二级保护区，穿越长度4.315km，穿越段现阶段设计共涉及铁塔11基。拟建线路不涉及兆乌水库饮用水水源保护区一级保护区（包括陆域和水域保护区），距离一级保护区陆域最近约1.6km，距离一级保护区水域最近约1.6km。本工程拟建塔基G27-G37位于兆乌水库饮用水水源二级保护区内。

[image: image8.png]



图4-1 本工程线路塔基与水源地位置关系图
设计单位在选线时已对线路经过兆乌水库水源地保护区进行了方案比选，在综合考虑避让生态保护红线、基本农田、矿产普查区、居民区、施工难易系数、线路安全和工程造价等因素下，线路不得不从兆乌水库水源二级保护区穿过。设计单位通过合理优化档距，塔基尽量利用荒草地、铁塔全部采用全方位长短腿；同时采取高跨、不砍伐线路通道等无害化方式穿越二级保护区。在施工过程中，仅塔基开挖涉及兆乌水库水源地二级保护区，施工结束后进行回填及生态恢复，对地表扰动较少，施工过程中严禁在保护区范围内设置临时堆土场、弃渣场等设施，施工废水全部回用不外排，不得遗留施工固废在二级保护区范围内，对兆乌水库水源二级保护区影响较少。

	运营期生态环境影响分析
	运行期工艺流程图




图4-1  本项目生产工艺流程及产污位置示意图
根据本工程的性质，输电线路运行期的环境影响主要有工频电场、工频磁场以及噪声，输电线路运行期不产生废气、废水。本项目运行期产生的环境影响见表4-2；
表4-2  工程运行期主要环境影响识别
环境识别

输电线路

电磁环境

工频电场、工频磁场
声环境

噪声

水环境

——

固废

——

一、运行期电磁环境影响分析

（一）源强

输电线路在运行时，高压送电线路（高电位）与大地（零电位）之间的位差，形成较强的工频（50Hz）电场；电流通过，产生一定的工频磁场；交变电流产生了交变的电磁场，向空间传播电磁波，在线路导线的周围空间形成工频电磁场，工频电磁场是一种极低频率的电磁场，也是一种准静态场，对周围环境有一定的影响。

（二）影响分析

1、电磁环境影响分析
根据模式预测分析，项目220kV线路导线单回路排列方式为三角排列、水平排列；双回路路排列方式为垂直逆向序方式，水平排列最不利塔型为2C1Y3-Z2，三角排列最不利塔型为2C1Y3-J3塔，双回路最不利塔型为2D2Y5-J4；按照《220kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定的导线对地最小线高非居民区≥6.5m、居民区≥7.5m的限值要求；项目输电线路最不利塔型导线经过居民区时产生的工频电场均能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场4kV/m、工频磁场100μT的公众曝露控制限值要求；项目输电线路最不利塔型导线经过非居民区时产生的工频电场均能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频磁场100μT的公众曝露控制限值要求，同时满足架空线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，电场强度控制限制为10kV/m的要求。

2、环境保护目标电磁环境影响评价

根据预测分析，项目输电线路沿线居民敏感目标处工频电场强度最大值为2.015kV/m、工频磁感应强度最大值为14.945μT；工程输电线路附近环境保护目标的电磁环境影响均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度公众曝露控制限值4kV/m（4000V/m）和工频磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求。

3、电磁环境达标控制要求

根据电磁环境影响预测分析结果，本项目不设电磁环境达标控制要求。
二、运行期噪声影响分析

输电线路噪声主要是由导线的电晕发放电、间隙放电（火花放电）过程所产生的声音。因此，输电线路噪声与气象条件和电力负载有着十分密切的关系，当空气湿度和电力负载较大时，发出声音也就越大，反之声音越小。本项目220kV架空线路噪声环境影响采用类比验证法进行预测评价。

本工程架空输电线路为220kV单、双回混合架空输电线路。沿岩子头生态修复光伏220kV升压站至至三朵-中屏送出线路同塔双回AJ5号塔为单回路段，AJ5号终端塔至220kV三朵开关站为同塔进线段，本期线路与三朵-中屏线路同塔架设双回路部分沿用三朵至中屏已建双回塔，本次评价按双边挂线进行评价。

为预测本工程单、双回架空线路投运后的噪声水平，对同等级的线路进行了类比监测，采用220kV厂中线路57#-58塔间单回、220kV厂中线路9#-10塔间双回噪声实际监测值进行类比验证分析。本工程220kV输电线路与类比线路其相关参数的比较见下表。

表4-3  本工程拟建输电线路和类比线路参数对比一览表
内容
本工程线路

类比线路（220kV厂中线）

比较结果

电压等级（kV）

220

220

一致

建设规模

65km
48.5km
长度基本接近
架设型式

单、双混合，架空线路
单、双混合，架空线路
一致

导线排列方式
单回三角、水平排列，双回垂直逆向排列
单回三角排列

双回垂直逆向排列
本项目单回路经过居民区采用三角排列
分裂方式
双分裂
双分裂
一致

导线高度(m)
单回：17.5m，单回塔最下层横档导线至地面高度为最低为25m，考虑最大弧垂6.7m及绝缘子串长度0.8m后，单回线路导线最低架设高低取17.5m）；

双回：21m（根据杆塔型式一览图（附图10），双回塔最下层横档导线至地面高度最低为30m，考虑最大弧垂8.2m及绝缘子串长度0.8m后，双回线路导线最低架设高度取21m）
单回：12.5m（监测点导线距地高度，三角排列）

双回：11m（监测点导线距地高度）
本工程较优，根据噪声衰减规律，导线距地越高，其电晕噪声对周围声环境影响越小。

输送电流（A）
设计最大电流800A
设计最大电流800A，实际运行电流158.67~366.19A。
设计电流一致
周边环境

村庄、山地、耕地、林地（涉及禄劝、富民县）
村庄、山地、耕地、林地（涉及禄劝、富民县）
一致
注：线路故障或短路时，线路需环网到另一条正常运行线路，实际运行电流不超过设计电流的50%
由表4-10可知，本工程线路与类比线路均为单双混合架空架设，在电压等级、架线型式和导线排列方式等方面均一致；本工程导线设计最低距地高度（单回17.5m、双回21m）优于类比线路监测点导线距地高度（单回12.5m、双回11m），根据噪声衰减规律，导线距地越高，其电晕噪声对周围声环境影响越小。因此，可采用220kV厂中线噪声监测结果类比预测分析本工程220kV架空线路运行期电晕噪声对周围声环境的影响。

表4-4  已建220kV厂中线噪声监测一览表  单位：dB（A）

序号

测点位置

2022.6.21-6.22
标准

达标率

是否达标

昼间

夜间

昼间
夜间
昼间
夜间
单回路架空线路
1

厂中线单回（57#-58#）档距中央弧垂最低处中相导线对地投影处垂直于线路方向0m处
53
43
52
43
55
45
0
达标

2

厂中线单回断面（57#-58#）档距中央弧垂最低处中相导线对地投影处垂直于线路方向5m处
52
42
51
42
55
45

0
达标

3
厂中线单回断面（57#-58#）档距中央弧垂最低处中相导线对地投影处垂直于线路方向10m处
49
42
51
42
55

45

0

达标

4
厂中线单回断面（57#-58#）档距中央弧垂最低处中相导线对地投影处垂直于线路方向15m处
48
42
50
42
55

45

0

达标

5
厂中线单回断面（57#-58#）档距中央弧垂最低处中相导线对地投影处垂直于线路方向20m处
46
41
49
42
55

45

0

达标

6
厂中线单回断面（57#-58#）档距中央弧垂最低处中相导线对地投影处垂直于线路方向25m处
45
41
47
41
55

45

0

达标

7
厂中线单回断面（57#-58#）档距中央弧垂最低处中相导线对地投影处垂直于线路方向30m处
44
40
46
41
55

45

0

达标

8
厂中线单回断面（57#-58#）档距中央弧垂最低处中相导线对地投影处垂直于线路方向35m处
42
40
44
40
55

45

0

达标

9
厂中线单回断面（57#-58#）档距中央弧垂最低处中相导线对地投影处垂直于线路方向40m处

41
40
43
40
55

45

0

达标

10
厂中线单回断面（57#-58#）档距中央弧垂最低处中相导线对地投影处垂直于线路方向45m处

40
39
41
40
55

45

0

达标

11
厂中线单回断面（57#-58#）档距中央弧垂最低处中相导线对地投影处垂直于线路方向50m处

39
39
40
39
55

45

0

达标

备注：

监测位置：220kV厂中线（单回）57#~58#塔间

周边地形：园地    导线弧垂最低点高度：12.5m

导线排列方式：三角排列  双分裂
双回路架空线路
1
厂中线双回（9#-10#塔之间）档距中央弧垂最低处中相导线对地投影处垂直于线路方向0m处

53
43
53

44

55

45

0

达标

2
厂中线双回（9#-10#塔之间）档距中央弧垂最低处中相导线对地投影处垂直于线路方向5m处

52
43
52

43

55

45

0

达标

3
厂中线双回（9#-10#塔之间）档距中央弧垂最低处中相导线对地投影处垂直于线路方向10m处

52
43
51

43

55

45

0

达标

4
厂中线双回（9#-10#塔之间）档距中央弧垂最低处中相导线对地投影处垂直于线路方向15m处

51
42
49

42

55

45

0

达标

5
厂中线双回（9#-10#塔之间）档距中央弧垂最低处中相导线对地投影处垂直于线路方向20m处

50
42
49

42

55

45

0

达标

6
厂中线双回（9#-10#塔之间）档距中央弧垂最低处中相导线对地投影处垂直于线路方向25m处

48
41
48

41

55

45

0

达标

7
厂中线双回（9#-10#塔之间）档距中央弧垂最低处中相导线对地投影处垂直于线路方向30m处

47
41
47

41

55

45

0

达标

8
厂中线双回（9#-10#塔之间）档距中央弧垂最低处中相导线对地投影处垂直于线路方向35m处

46
40
46

40

55

45

0

达标

9
厂中线双回（9#-10#塔之间）档距中央弧垂最低处中相导线对地投影处垂直于线路方向40m处

46
40
46

40

55

45

0

达标

10
厂中线双回（9#-10#塔之间）档距中央弧垂最低处中相导线对地投影处垂直于线路方向45m处

44
39
44

39

55

45

0

达标

11
厂中线双回（9#-10#塔之间）档距中央弧垂最低处中相导线对地投影处垂直于线路方向50m处

43
38
43

38

55

45

0

达标

备注：

监测位置：220kV中线（同塔双回）9#~10#塔间

周边地形：耕地    导线弧垂最低点高度：11m

导线排列方式：垂直逆向  双分裂
根据已运行的220kV厂中线架空线路的线下可听噪声监测结果可以看出：单回路线下噪声昼间最大值为53dB（A）、夜间最大值为43dB（A）；双回路线下噪声昼间最大值为53dB（A）、夜间最大值为44dB（A），不同排列方式线下噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准（昼间：55dB（A），夜间：45dB（A））要求。

线路产生的噪声随距离线路的距离由近至远呈衰减规律，噪声影响主要集中在距导线中心地面投影0~20m之间，20m之外的噪声不受线路噪声影响，与周围环境背景噪声一致，且影响范围不大。

本工程拟建线路与类比线路均为单双混合架空架设，在电压等级、架线型式和导线排列方式等方面均一致；本工程导线设计最低距地高度（单回17.5m、双回21m）优于类比线路监测点导线距地高度（单回12.5m、双回11m），根据噪声衰减规律，导线距地越高，其电晕噪声对周围声环境影响越小。由此可以得出，本工程220kV单、双回架空输电线路投入运行后，产生的噪声对周围环境的影响能控制在相应评价标准的限值要求内。
4、220kV架空线路声环境保护目标影响分析

本项目声环境评价范围内涉及10个声环境保护目标，对居民点的声环境影响采用现状监测值与类比值进行叠加分析。

表4-5  220kV架空线路声环境保护目标类比监测结果

序号

保护目

标名称
与线路中心线最近距离
距边导线最近距离
现状值

（dB（A））

类比值

（dB（A））

叠加值

（dB（A））

昼间

夜间

昼间
夜间
昼间
夜间
1

翠华镇红德村半山村北李忠伟居民点
距离拟建220kV输电线路约15m
距离拟建220kV输电线路东约10m
44.3
41.0
51
42
51.8 
44.5 
2

禄劝县翠华镇红德村大核桃箐上村南侧马秀兰居民点
距离拟建220kV输电线路约22m
距离拟建220kV输电线路西约17m
44.9
41.6
49
42
50.4 
44.8 
3

禄劝县翠华镇纳岔村西侧居民点
距离拟建220kV输电线路约29m
距离拟建220kV输电线路西约23m
45.1
41.4
47
41
49.2 
44.2 
4

禄劝县翠华镇者广村大婆树村西侧武子兰居民点
距离拟建220kV输电线路约18m
距离拟建220kV输电线路东约13m
43.9
40.5
50
42
51.0 
44.3 
5

禄劝县翠华镇者广村大婆树村西侧张炳礼居民点
距离拟建220kV输电线路约25m
距离拟建220kV输电线路东约19m
43.7
40.8
47
41
48.7 
43.9 
6

禄劝县翠华镇者广村大婆树村西侧赵应财居民点
距离拟建220kV输电线路约24m
距离拟建220kV输电线路东约18m
47.8
42.3
49
42
51.5 
45.2 
7

禄劝县翠华镇山背后村东侧农家乐
距离拟建220kV输电线路约15m
距离拟建220kV输电线路东约11m
43.8
41.6
51
42
51.8 
44.8 
8
禄劝县崇德街道小蓬祖西侧张学民居民点
距离拟建220kV输电线路约38m
距离拟建220kV输电线路西约33m
47.2
42.8
44
40
48.9 
44.6 
9
富民县东村镇杜朗村东侧唐金文居民点
距离拟建220kV输电线路约45m
距离拟建220kV输电线路东约37m
47.6
42.6
44
39
49.2 
44.2 
10
富民县西村南侧黄继华居民点
距离拟建220kV输电线路约26m
距离拟建220kV输电线路北约19m
47.4
42.0
48
41
50.7 
44.5 
26#
拟建220kV线路穿越滇中环线高速处
G104-G105塔基处
G104-G105塔基处
49.1
43.7
53
43
54.5 
46.4 
27#
拟建220kV线路穿越昆倘高速处
与中屏-三朵线路共线处
与中屏-三朵线路共线处
48.8
43.4
53
43
54.4 
46.2 
根据上表可以看出，线路沿线声环境敏感点处现状监测值与类比值进行叠加后，噪声昼间值在48.7~54.5dB（A）之间，夜间噪声值在43.9~46.4dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。穿越高度公路处，昼间最大值为54.5dB（A），夜间最大值为46.4dB（A），满足声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区标准。
本工程220kV架空线路沿线大多为荒郊野外，与线路距离较近的居民点经避让或抬高导线对地高度后，线路可听噪声对当地居民的影响很小。

5、声环境评价结论

根据已运行的220kV单回线路下方昼间噪声最大值为51dB（A），夜间噪声最大值为42dB（A）；220kV双回线路下方昼间噪声最大值为48dB（A），夜间噪声最大值为41dB（A）；均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准（即昼间≤55dB(A)、夜间≤55dB(A)）限值要求。本项目220kV架空线路运行后，线路运行噪声经距离衰减后，到达线路沿线居民敏感目标处的噪声值很小，线路沿线居民敏感目标处的噪声值基本为其居民生活噪声现状值；项目输电线路的运行不会改变线路沿线居民敏感目标处的声环境功能。因此，项目的建设不会影响区域声环境功能。
三、运行期水环境影响分析

输电线路运行期不产生废水，对当地地表水无影响。
四、运行期大气环境影响分析

本项目输电线路运行期不产生废气，对大气环境无影响。

五、运行期固体废弃物环境影响分析

本项目输电线路项目运行期间，对线路的维护会对沿线超高树枝进行修剪，修剪后的树枝就近提供给附近村民使用；对绝缘子等配件以及其他设备定期进行检修和更换，会产生一定量的废旧设备、材料等，这些废弃物集中收集后交给原供应商回收处置，对周围环境影响很小。
六、运行期生态影响

本项目输电线路沿线以农业生产和林地为主，项目所在区域未发现珍稀野生动植物。运行期间，运行维护人员将定期对输电线路进行巡查、设备维修和更换，运行维护人员的进入会对输电线路沿线的农作物和林木造成一定破坏。应对运行维护人员加强宣传教育，严禁踩踏塔基周围农作物及严禁随意砍伐线路走廊附近的林木，如对农作物产生破坏，应对农作物所有者给予赔偿。

七、环境风险分析

1、风险分析

由于项目建设地属于高寒地区，冬天易结冰，故输电线路运行期间主要环境风险为输电线路若出现超设计标准大风时，可能引起导线风偏摆动和树木及山体坡面接触引起短路放电，可能造成火灾；严寒天气架空导线覆冰引起杆塔倒塌，引发新的环境灾害；跨越高速公路区域，塔基倒塌对高速公路造成分割，影响交通；跨越生态红线区域树木接触导线引起短路放电，可能造成火灾以及后期进行植被恢复时造成的生物入侵风险。

2、风险防范措施

工程施工过程中，建设单位保证输电线路最低点（弧垂点）与地面的距离满足《220kV~ 750KV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的要求。

在设计上严格按照规范要求设计，在导线与树木、山体之间留够足够的净空，确保在出现30年及其以内-遇气象条件（大风、覆冰）时，不会出现短路和倒塔现象。

严冬时节，线路巡视时若发现导线覆冰严重需及时采取热力融冰、机械除冰等方法，保证线路安全。

线路巡视时及时对导线上附着和悬挂物进行清理，塔基悬挂警示标牌等。

安装继电保护装置，当出现倒塔和短路时能及时断电（0.1秒以内），避免倒塔和短路时由于线路通电对当地环境产生危害（森林火灾、人和动物触电等）。

线路运营单位应建立紧急抢救预案，购买临时性输电线路抢修塔，当出现倒塔现象时能尽快及时抢修恢复通电。

输变电线路跨越高速公路处，尽量使塔基远离高速公路，避免塔基倒塌对高速公路造成分割，破坏路面。
施工结束后，对塔基施工场地等施工临时占地采取当地的乡土植被进行种植，严禁使用外来物种，恢复临时占地区域原有生态环境和土地利用功能，并加强后期养护和维护。

设计时已严格按照规范要求，保证在出现30年及其以内一遇气象条件（大风、覆冰）时，不会出现短路和倒塔现象。在通过采取以上这些措施，将使本项目输电线路出现的短路和倒塔风险到最低（3.5%以内），当出现危害时能及时采取措施妥善处理（瞬时短路时0.1秒内能通电，倒塔时1天内能通电），使其产生的影响能减少到最低程度，可以接受。

综合分析，本项目的建设与运行造成环境风险的概率很小。

	选址选线环境合理性分析
	一、项目线路路径比选分析
根据《岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程可行性研究报告》，项目岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程路径设有方案一和方案二2个比选方案，项目2个方案路径走向如下：

方案一（推荐方案）：线路从岩子头生态修复光伏电站向东出线后，右转穿越220kV中狮线，左转跨越35kV中卓I、II回线N34号塔-N33号塔至郎茂村，右转沿山脊走线至羊槽村西边跨越35kV国中线，左转沿山脊向南走线，经过分水岭、干海子村、大核桃箐、上村、昔撒以村东边、小核桃箐、老铁厂、大平地、新田村、纳岔村东边、坟山村、鞍心田村东边，再穿越500kV仁铜乙线、穿越500kV铜昆甲线，左转沿山脊走线，经马子箐村、笕槽箐村、沿河村、马基山、下麦地冲村、高菇山、再下穿越800kV昆柳段直流线、穿越昆侧接地极、穿越800kV新东直流线，左转经过烂泥箐附近跨越S215省道，跨越35kV独翠线、跨越35kV青翠小九线、穿越楚穗直流楚侧接地极，向东南方向穿越500kV永富直流线、500kV金中直流线至高山村东侧，经龙兴村、黑棵箐村、后山村、后箐村、小梅兰，跨越110kV铁和线、110kV赤小崇水线后跨越普渡河，沿山脊走线经过杜郎村、大独田村，左转接至三朵-中屏送出线路同塔双回AJ5号塔，再沿已建设的同塔双回线路架设至220kV三朵开关站本期构架。推荐线路路径全长约48.5km，全线采用单、双回路架设，线路曲折系数1.15。前段位于昆明市禄劝县境内，总长约43.7km，后段位于昆明市富民县境内，总长约4.8km。

方案二（对比方案）：线路从岩子头生态修复光伏电站向东出线后，右转穿越220kV中狮线，再右转沿山脊走线经过杨家村、大白岩村、老乌村、必基村西、左转跨越35kV中卓I、II回线至必基村东边山脊，经过大坪子村、积德村、卓干村东，过大箐村、阿科坝村、大坪子村、半坡村、大麦地村、马场村、绕马路村、中龙则村，以它地村后右转，穿越500kV铜仁乙线、穿越500kV铜昆甲线，右转经大松园村、黑头箐、麦地冲。右转穿越800kV昆柳段直流线、穿越昆侧接地极、穿越800kV新东直接线后左转，在烂泥箐西南边跨越S215省道后右转，沿山脊继续走线，再跨越35kV独翠线、跨越35kV青翠小九线、穿越楚穗直流楚侧接地极，穿越500kV永富直流线、500kV金中直流线，继续沿山脊走线经母猪塘、岔箐村、汤郎阱、中汤郎箐、上汤郎箐、大龙塘村、小梅兰、大梅兰、小六科，跨越普渡河后，再跨越110kV铁和线、110kV赤小崇水线后，，左转接至三朵-中屏送出线路同塔双回AJ5号塔，再沿已建设的同塔双回线路架设至220kV三朵开关站本期构架。对比线路路径全长约50.2km，全线采用单、双回路架设，线路曲折系数1.18。前段位于昆明市禄劝县境内，总长约43.3km，后段位于昆明市富民县境内，总长约6.9km。
根据各路径方案的走向、地质、交通、森林分布、交叉、矿产分布及水文情况，从设计角度和环境影响角度分析，确定本项目方案一为推荐方案。
二、线路路径合理性分析
本项目主要为新建输变电建设项目，通过采取各项环境保护措施，施工影响能得到有效控制。项目建成投入运行后的主要影响是电磁环境和声环境，根据预测分析结果可知，在落实有关设计规范及本评价提出的环境保护措施条件下，运行产生的电磁环境和声环境影响很小。

本工程线路路径，主要受地形地貌、生态保护红线、基本农田等因素的影响，线路设计方案已避让生态保护红线，采取高塔跨越、飞艇放线等无害化施工方式，减少对跨越区域生态环境的影响；且本工程线路较短，本工程线路选定的推荐方案已为最优方案，已最大限度减少对生态环境的影响；严格落实本次评价提出的各项措施后，项目施工建设、运营对生态环境的影响是可接受的。
综上分析，本项目选址项目线路路径合理且可行。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	在项目建设阶段，由于挖方、砍树等操作，会对当地植被产生一定破坏作用，并易造成水土流失，给生态环境造成一定的负面影响。因此工程建设单位应从以下方面，加强对当地生态环境的保护。

一、污染影响控制措施

（一）噪声控制措施

（1）在施工设备选型时，选用符合国家噪声标准的低噪声施工设备，同时加强施工机械和运输车辆的保养，减小机械故障产生的噪声。

（2）优化施工方案，合理安排工期，输电线路牵张场尽量远离居民居住区，减少施工噪声对居民的影响。

（3）施工期应加强环境管理，合理安排施工材料运输路线；当车辆途经附近居民点时，限速行驶、不高音鸣号，以减少施工车辆行驶对沿途居民点的噪声影响。

（4）合理布置施工设备，合理安排施工作业时间，避免夜间施工。如因工艺需要必须夜间施工，应到当地生态环境主管部门办理相应手续，并提前公告附近居民。

（5）在居民附近的塔基施工时，先行建设施工围挡，减少施工噪声对居民的影响。

通过采取以上噪声防治措施，本工程施工期的噪声对周边环境的影响能控制在标准范围之内，不会构成噪声扰民问题，同时，工程工期较短，噪声影响随施工结束后即可消失。

（二）扬尘控制措施

（1）施工时在塔基施工现场周围设置临时围栏进行遮挡，合理控制施工作业面积。

（2）对施工运输车辆进行限速，运输车辆应采用密封、遮盖等防尘措施，避免尘土飞扬。

（3）在线路塔基开挖时，应对临时堆砌的土方进行合理遮盖，减少大风天气引起的二次扬尘，线路施工完毕后及时进行覆土回填。

在采取上述扬尘防治措施后，不会对周围大气环境造成明显影响。

（三）废水控制措施

（1）塔基周边根据实际地形地貌，设置临时截排水沟，将雨季地表引至附近沟渠，减少雨季雨水冲刷造成的水土流失影响。
（2）输电线路施工期施工营地租用沿线当地村民房屋或工棚，施工现场不单独布设施工营地；施工现场废污水就近回用于施工作业或洒水降尘。
（3）施工过程中，合理安排施工计划和施工工序。雨季尽量减少地面坡度，减少开挖面，土料随挖、随填，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨直接冲刷。
（4）工程建设过程中禁止人为破坏保护区内的水源涵养林、护岸林和其他植被等生态环境，禁止移动、破坏桩界、界碑等警示标志；

（5）施工场地不设置厨房，施工人员就餐为外购或依托周围居民生活设施，无餐饮废水产生；

（6）施工废水经收集后回用于施工场地洒水降尘和施工作业，不外排；

（7）杜绝各种污水的无组织排放，特别是不得以渗坑、渗井或者漫流等形式排放，尤其是禁止排放到附近的地表水体。严禁在生态保护红线及兆乌水库二级保护区范围内排放废水。
（8）工程施工过程中应严格按照本工程水土保持方案的要求进行施工。并划定明确的施工范围，不得随意扩大。

（9）施工单位要落实文明施工原则，并加强施工废污水管理，确保施工期废污水全部按要求进行处理和回用，不外排。
采取上述措施后，施工期产生的废水对周围环境的影响较小，随着施工期的结束，以及植被和环境的恢复，施工期环境影响也将结束。
（四）固废控制措施

施工期固体废物主要为建设过程中产生的建筑垃圾、施工弃土、生活垃圾等。项目施工产生的固体废弃物应采取如下防治措施：

（1）施工人员产生的生活垃圾由由施工人员随身带往附近村庄垃圾收集站与当地生活垃圾一并处理。
（2）塔基施工产生的废弃混凝土、砂石、废包装材料、废弃钢材、螺丝等，收集后可回收利用的回收利用，不可回收利用的运送到政府指定地点处理。
（3）本项目架空线路塔基处开挖的土石方应及时回填压实，临时土方堆存在塔基临时施工场地一角，后期用于塔基区平铺回填利用、塔基临时施工场地恢复植被覆土及复耕用土以及塔基周围低洼处平整；工程产生的土石方全部回填，不产生永久弃渣。

（4）不在生态保护红线及兆乌水库二级保护区范围内遗弃固体废物，不在生态保护红线及兆乌水库二级保护区范围内设置取土场、弃土场及其他临时设施。
采取以上防治措施后，本项目产生的固体废物均能得到妥善处理，对周围环境影响较小。

二、生态影响控制措施

（一）施工期耕地保护措施

（1）项目设计和建设中按照土地管理部门要求办理相关手续，做好土地补偿和保护工作。

（2）本次环评要求，项目施工时，严格按照设计的位置进行施工，禁止占用永久基本农田；如有占用需要办理基本农田相关手续后方可占用。

（3）施工设计和施工中对塔基位进行微观调整，尽量利用耕地间的草地或空地落塔，避让可耕种范围。

（4）对项目占用的耕地按照土地管理部门要求办理土地使用手续方可开工建设，建设单位应协助沿线土地管理部门做好土地占用的补偿工作和耕地保护工作，并应做好施工结束后临时用地的复垦工作。

（5）处理好与沿线土地相关利益者的关系，避免纠纷和矛盾。

综上，经采取措施后，工程建设占用耕地对项目区域农业生产产生的影响较小。
（二）施工期对动物保护措施

（1）设置保护生态环境的醒目宣传牌标，对施工人员进行《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国环境保护法》等有关的法制宣传教育。

（2）对施工人员进行生态保护教育，严禁施工人员捕杀项目周边出现的野生动物。

（3）对施工临时征地，在施工结束后做到有计划、有步骤、有目的地恢复受损害的森林植被，以恢复动物的栖息地。

这些措施与植物保护措施一样，在技术上和经济上都可以得到保障。
（三）施工期对植物保护措施

（1）项目后续设计、施工建设过程中须进一步优化项目塔基位置，尽可能少占密集林地，对占用的林地，严格按相关法律、法规、政策规定开展林地使用审批手续办理，经相关主管部门审批同意后方可开工建设。
（2）在施工过程中，要严格控制施工直接影响范围，杜绝随意砍伐原木搭桥垫路，采集可用的资源植物等情况的出现，杜绝随意踩踏农作物。

（3）采用高塔穿越的方式以减少林木砍伐并尽可能减少在密林中建设铁塔，同时尽可能选择植被较少的灌木林地。

（4）工程施工单位应加强与当地林业管理部门的联系，做好护林防火的宣传工作，强化火源管理，降低火灾隐患。

（5）尽可能减少在耕地中建设铁塔，如将塔基立于荒草地中。

（6）在线路经密林区时，采用飞艇放线，减少植被破坏。

（7）输电线路施工期，牵张场尽量选择荒草地或裸露地表处，主动避让林木及耕地。

（8）工程施工完成后对塔基裸露地表采用植物措施撒播草种绿化。

（9）生态保护红线及兆乌水库二级保护区范围内切实加强植被保护，严禁随意扩大占地范围。
以上管理方面的措施只要建设单位和施工单位认真落实，各级主管部门严格监督管理，技术上是可行的，投入的资金也不多，这些措施在技术和经济上都可以得到实施和保障。
（四）施工期水土保持措施

线路施工对生态环境最大的影响是水土流失以及对植被影响，针对施工特点，应采取下列水土保持措施。

（1）采用高低腿铁塔，最大限度地适应现场变化地形的需要，使塔基避免大开挖。

（2）施工完成后应及时进行迹地整治，复耕或恢复植被。

（3）做好表土的剥离、集中堆放、拦挡、排水及回覆等；施工过程中产生的弃土（渣）要及时清运至指定地点堆放并进行防护，禁止随意倾倒。

（4）输电线路施工时，架空线路施工区场地进行表土剥离，边坡设置挡土墙、边坡防护、排水沟进行防护，施工场地内设置临时排水沟，临时弃土采用装土麻袋进行拦挡。

（5）项目建设中各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏周边耕地。

（6）严格落实水土保持防治措施。

	运营期生态环境保护措施
	一、污染影响控制措施

（一）噪声环境保护措施

（1）线路设备采购时，应选择表面光滑的导线，毛刺较少的设备，以减小线路在运行时产生的噪声。

（2）合理选择导线截面和相导线结构，以降低线路的电晕噪声水平，确保线路沿线各声环境敏感目标的环境噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008 )中相应功能区标准限值要求。

（3）加强线路沿线巡查与宣传，确保线路电力保护区范围内不新增住房、学校、幼儿园、医院、厂房等环境敏感目标，避免环境纠纷。
在采取以上措施后，本项目运营期产生的噪声较小，且能满足相关标准要求，项目产生的噪声对周围环境影响不大。

（二）水环境保护措施
项目输电线路运行期不产生废水，对周围水环境无影响。

（三）大气环境保护措施

拟建项目输电线路在运营后无废气产生，不会对沿线大气环境产生影响。

（四）固体废物环境保护措施

更换的废旧绝缘子串、电气设备由建设单位物资部门回收处理，不得随意丢弃。

（五）电磁达标控制措施

（1）合理选用各种电气设备及金属配件(如保护环、垫片、接头等)，以减少高电位梯度点引起的放电；使用合理、优良的绝缘子来减少绝缘子的表面放电，尽量使用能改善绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护装置。
（2）合理选择导线直径及导线分裂数，并提高线路的加工工艺。

（3）项目输电线路架设严格按照《220kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定执行：220kV导线距地高度在非居民区≥6.0m、居民区≥7.0m。

（5）线路选择时尽可能避开环境保护目标，项目架空输电线路与电力线路、公路、树木等的距离，必须满足《220kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）相关要求，严格按规范要求留有足够净空距离。
（6）建设单位应在危险位置建立各种警告、防护标识，避免意外事故。对当地群众进行有关高压输电线路和设备方面的环境宣传工作，帮助群众建立环境保护意识和自我防护意识，减少在高压走廊内的停留时间。

（7）加强线路日常管理和维护，使线路保持良好运行状态
（8）在居民区附近设立相应的警示标志和防护标志，并做好警示宣传工作；对居民加强电磁环境宣传解释工作，减少居民对电磁环境的恐慌。
在采取以上措施后，本项目运营期产生的工频电场、工频磁场较小，且能满足相关标准要求。
二、生态环境保护措施

（1）制定巡线生态保护方案。对线路巡线工作人员，应加强环境保护意识教育，爱护一草一木，严禁猎杀野生动物，禁止非法破坏植被。

（2）协调配合当地环保主管部门的环境检查和生态检查。

（3）运检单位要在运行期内针对影响评价区出现的一些特殊情况，采取其他具体环境保护措施，减少项目建设的影响。

采取相应的预防生态破坏措施和恢复生态手段，尤其是通过施工管理的保护和恢复后，项目建设对生态环境影响较小，不会导致项目所在区域环境功能明显改变。

三、环境风险事故防范措施

（1）严冬时节，线路巡视时若发现导线覆冰严重需及时采取热力融冰、机械除冰等方法，保证线路安全。

（2）线路巡视时及时对导线上附着和悬挂物进行清理，塔基悬挂警示标牌等；安装继电保护装置，当出现倒塔和短路时能及时断电（0.1秒以内），避免倒塔和短路时由于线路通电对当地环境产生危害（森林火灾、人和动物触电等）。

（3）线路运营单位应建立紧急抢救预案，购买临时性输电线路抢修塔，当出现倒塔现象时能尽快及时抢修恢复通电。

	其他
	一、环保管理及监测计划

（一）环保管理

1、环境管理机构

输变电工程一般不单独设立环境监测站。建设单位或运行单位在管理机构内配备必要的专职或兼职人员，负责环境保护管理工作。

2、施工期环保管理

鉴于施工期环境管理工作的重要性，同时根据国家的有关要求，本项目的施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出施工期间的环境保护要求，如废污水处理、防尘降噪、固废处理、生态保护及恢复等情况均应按设计文件和环境影响评价文件要求执行。并进行有关环境保护法规的宣传，对有关人员进行环境保护培训。环保管理工作人员应不定期地对施工点进行抽查监督检查。建设期环境保护管理的职责和任务如下：

（1）贯彻执行国家的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。

（2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。

（3）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。

（4）禁止在林地、永久基本农田内设置牵张场、材料堆场、取土场、弃渣场、施工营地、施工便道，并远离居民户。
3、运营期环保管理

运行期落实有关环保措施，做好线路维护和管理，确保其正常运行；组织落实环境监测计划，分析、整理监测结果，积累监测数据；负责安排环境管理的经费，组织人员进行环保知识的学习和培训，提高工作人员的环保意识。

（二）监测计划

本项目在项目竣工验收在正常运行工况下的工频电磁场的监测，按国家环境保护局编制的《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》的有关规定开展监测及分析工作，见表5-1监测计划一览表。
表5-1   监测计划一览表

监测因子

工频电场、工频磁场

噪声（等效连续A声级）

监测点位布设

输电线路：①线路起点、终点各监测1个点位；

②线路断面监测：布置在线路导线距地高度最低处，线路中心的地面投影点为测试起点，垂直于线路方向进行，测点间距5m，测至背景值止；每回线路各设1处断面进行监测。

③环境敏感目标：220kV输电线路两侧40m范围内居民保护目标处。

①线路起点、终点各监测1个点位；

②线路噪声：电磁环境监测断面起点处（线路中相导线下或线路走廊中心处）。

③环境敏感目标：220kV输电线路两侧40m范围内居民保护目标处。
监测频率

①工程建成正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次；

②运行期间存在投诉或纠纷时进行监测；

③例行环境监测计划或生态环境主管部门要求时进行监测。
①工程建成正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次；

②运行期间存在投诉或纠纷时进行监测；

③例行环境监测计划或生态环境主管部门要求时进行监测。
监测要求

按照竣工验收的要求进行监测。

按照竣工验收的要求进行监测。

监测方法

根据HJ681-2013《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）

《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）。
监测依据

《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）

应记录的工作条件

（1）时间、天气状况、温度和湿度

（2）设备名称、型号、工作状况

（3）监测依据

（4）监测时变电站和输电线路工况情况，如监测时主变、输电线路电流、电压大小等

注：E－工频电场强度、B－工频磁感应强度。
严格控制输变电线路与周边居民的距离，减小噪声对周边居民的影响。确保运营期间线路经过的居民户声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。合理处置废旧配件设备材料，确保运营期固废处置率100%。

	环保投资
	本项目输变电项目动态总投资为8640万元，其中环保投资共计62.0万元，占项目总投资的0.72%；环保投资中包含水土保持投资10.0万元。本项目环保投资情况见表5-2。
表5-2  项目环保措施投资情况

项目

内容

投资（万元）

备注

施工期

运营期

合计

废水治理
临时截排水沟
3.0
3.0
环评要求
废气治理
施工材料遮盖物
17.0
17.0
环评要求
生态环境防治
环境培训与宣传费
1.0
1.0
2.0
环评要求
施工警示牌
1.5
1.5
环评要求
施工围栏
5.0
5.0
环评要求
飞艇放线
8.0
8.0
环评要求

风险防范
铁塔警示牌
1.5
1.5
环评要求
其他

水土保持投资费用
10.0
10
水保要求
环境影响评价费用
6.0
6.0
/

竣工环保验收监测、调查费用
8.0
8.0
/

合计

51.5
10.5
62.0
/




六、生态环境保护措施监督检查清单

	      内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	（1）严格按照设计占地面积、样式要求开挖，减少对植被砍伐。

（2）采用高塔穿越的方式以减少林木砍伐并尽可能减少在密林。

（3）在线路经密林区时，采用飞艇放线，减少植被破坏。

（4）输电线路施工期，牵张场尽量选择荒草地或裸露地表处，主动避让林木及耕地；严禁在生态保护红线内设置牵张场、施工便道等临时设施。

（5）工程施工完成后对塔基裸露地表采用植物措施撒播草种绿化。

（6）严禁施工人员捕杀项目周边出现的野生动物。
	生态环境保护措施落实情况。
	——
	——

	水生生态
	——
	——
	——
	——

	地表水环境
	施工废水回用于施工作业和洒水降尘，不外排。
	施工废水禁止排放到附近的地表水体。
	——
	——

	地下水及土壤环境
	——
	——
	——
	——

	声环境
	（1）在施工设备选型时，选用符合国家噪声标准的低噪声施工设备，同时加强施工机械和运输车辆的保养，减小机械故障产生的噪声。

（2）优化施工方案，合理安排工期，输电线路牵张场尽量远离居民居住区，减少施工噪声对居民的影响。

（3）施工期应加强环境管理，合理安排施工材料运输路线；当车辆途经附近居民点时，限速行驶、不高音鸣号，以减少施工车辆行驶对沿途居民点的噪声影响。

（4）合理布置施工设备，合理安排施工作业时间，避免夜间施工。如因工艺需要必须夜间施工，应到当地生态环境主管部门办理相应手续，并提前公告附近居民。

（5）在居民附近的塔基施工时，先行建设施工围挡，减少施工噪声对居民的影响。
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。
	（1）线路设备采购时，应选择表面光滑的导线，毛刺较少的设备，以减小线路在运行时产生的噪声。

（2）合理选择导线截面和相导线结构，以降低线路的电晕噪声水平，确保线路沿线各声环境敏感目标的环境噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008 )中相应功能区标准限值要求。

（3）加强线路沿线巡查与宣传，确保线路电力保护区范围内不新增住房、学校、幼儿园、医院、厂房等环境敏感目标，避免环境纠纷。
	输电线路敏感目标噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准。

	振动
	——
	——
	——
	——

	大气环境
	（1）施工时在塔基施工现场周围设置临时围栏进行遮挡，合理控制施工作业面积。

（2）对施工运输车辆进行限速，运输车辆应采用密封、遮盖等防尘措施，避免尘土飞扬。

（3）在线路塔基开挖时，应对临时堆砌的土方进行合理遮盖，减少大风天气引起的二次扬尘，线路施工完毕后及时进行覆土回填。
	施工场地无可见扬尘
	——
	——

	固体废物
	（1）施工人员产生的生活垃圾由由施工人员随身带往附近村庄垃圾收集站与当地生活垃圾一并处理。

（2）塔基施工产生的废弃混凝土、砂石、废包装材料、废弃钢材、螺丝等，收集后可回收利用的回收利用，不可回收利用的运送到政府指定地点处理。

（3）本项目架空线路塔基处开挖的土石方应及时回填压实，临时土方堆存在塔基临时施工场地一角，后期用于塔基区平铺回填利用、塔基临时施工场地恢复植被覆土及复耕用土以及塔基周围低洼处平整；工程产生的土石方全部回填，不产生永久弃渣。

（4）不在生态保护红线及兆乌水库二级保护区范围内遗弃固体废物，不在生态保护红线及兆乌水库二级保护区范围内设置取土场、弃土场及其他临时设施。
	建筑垃圾和弃土不随意倾倒。
	更换的废旧绝缘子串、电气设备由建设单位物资部门回收处理，不得随意丢弃。
	固体废物得到合理处置。

	电磁环境
	——
	——
	（1）合理选用各种电气设备及金属配件(如保护环、垫片、接头等)，以减少高电位梯度点引起的放电；使用合理、优良的绝缘子来减少绝缘子的表面放电，尽量使用能改善绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护装置。

（2）合理选择导线直径及导线分裂数，并提高线路的加工工艺。

（3）项目输电线路架设严格按照《220kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定执行：220kV导线距地高度在非居民区≥6.0m、居民区≥7.0m。

（5）线路选择时尽可能避开环境保护目标，项目架空输电线路与电力线路、公路、树木等的距离，必须满足《220kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）相关要求，严格按规范要求留有足够净空距离。

（6）建设单位应在危险位置建立各种警告、防护标识，避免意外事故。对当地群众进行有关高压输电线路和设备方面的环境宣传工作，帮助群众建立环境保护意识和自我防护意识，减少在高压走廊内的停留时间。

（7）加强线路日常管理和维护，使线路保持良好运行状态

（8）在居民区附近设立相应的警示标志和防护标志，并做好警示宣传工作；对居民加强电磁环境宣传解释工作，减少居民对电磁环境的恐慌。
	电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众暴露控制限值（工频电场强度≤4000V/m、工频磁感应强度≤100μT）的要求。同时架空线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，电场强度控制限制为10kV/m的要求。

	环境风险
	——
	——
	（1）严冬时节，线路巡视时若发现导线覆冰严重需及时采取热力融冰、机械除冰等方法，保证线路安全。

（2）线路巡视时及时对导线上附着和悬挂物进行清理，塔基悬挂警示标牌等；

（3）线路运营单位应建立紧急抢救预案，购买临时性输电线路抢修塔，当出现倒塔现象时能尽快及时抢修恢复通电。
	客实制度相关环境风险管理制度。

	环境监测
	——
	——
	制定电磁、噪声监测计划
	按计划开展环境监测，监测结果满足国家相应标准限值要求。

	其他
	——
	——
	——
	——


七、结论
	一、结论
根据项目电磁环境影响预测分析，项目三角排列、水平排列均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场4kV/m、工频磁场100μT的公众曝露控制限值要求；同时满足架空线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，电场强度控制限制为10kV/m的要求。

岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程为电力供应和输送项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的第一类鼓励类（电力——电力基础设施建设）项目，符合国家产业政策；符合昆明市“三线一单”的管控要求。

岩子头生态修复光伏电站220kV永久送出线路工程区域及评价范围的水、气、声、生态、电磁等环境质量现状较好；在落实《报告表》中提出的各项环保措施和严格实施“三同时”制度后，本项目产生的工频电场强度、工频磁感应强度、噪声等能满足国家相关标准要求，对环境污染和生态破坏的程度可以接受。本工程选址选线对禄劝县生态保护红线及兆乌水库饮用水二级保护区生态敏感区影响较小。从环保角度分析，该项目建设可行。
二、要求
（1）对线路涉及用地按照国家和地方和管理要求办理相关手续后方可开工建设。
（2）建设单位须将项目上报相关管理部门，将项目纳入国土空间规划。




附表
 项目竣工环境保护验收一览表

	序号
	验收项目
	验收内容

	1
	环保手续履行情况
	项目环评批复文件是否齐备，环境保护档案是否齐全。

	2
	工程内容
	核查实际工程内容与本《报告表》评价内容变更情况，核实是否有重大变动。

	3
	电磁环境
	工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露控制限值工频电场4kV/m、工频磁场100μT的要求；架空线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，电场强度满足10kV/m控制限制要求。

	4
	声环境
	线路经过敏感点区域噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准。

执行类别

标准限值
适用范围
昼间
夜间
GB3096-2008中1类

≤55
≤45
项目评价范围内以居民住宅为主要功能，需要保持安静的区域。


	5
	固体废弃物
	更换的废旧绝缘子串、电气设备由建设单位物资部门回收处理，不得随意丢弃。

	6
	施工现场调查
	调查临时施工设施是否已拆除；临时占地是否进行绿化和植被恢复。

	7
	生态保护
	是否已进行植被恢复，对沿线动物生境是否造成影响。

	8
	安全防护
	输电线路醒目位置设置安全警示图文标志，标明严禁攀登、线下高位操作应有防护措施等安全注意事项。


接入三朵开关站





220kV三朵变压站





220kV岩子头光伏升压站





E、B、N





拟建220kV送出线路全长约48.5km，采用单双回混合架设








PAGE  

200MVA
备用
35kV母线
……
……
至220kV中屏变
220kV母线



_1234567891.vsd
基础工程（塔基开挖）


浇筑工程（塔基浇筑）


投入运营


铁塔组立及线路架设、土石方回填


噪声、扬尘、固体废物、生态影响、水土流失


  噪声、扬尘、
固体废物


噪声、固体
废物、施工废水


生活污水



